НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО: Заместителем министра топлива и энергетики России А.Л.Самусевым 14.05.93

СОГЛАСОВАНО: ВРК "Электропрофсоюз" (постановление от 20.05.92 N 13)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени на испытания электрооборудования рекомендуются для применения на предприятиях Минэнерго СССР.

2. Для разработки Норм времени использовали:

"Нормы времени на испытания электрооборудования" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989);

фотохронометражные наблюдения;

технические характеристики оборудования, приборов, приспособлений и инструмента;

анализы организации труда;

технические расчеты.

3. Нормы времени установлены на звено (отдельного исполнителя) и выражены в человеко-часах (чел.-ч).

4. Нормами времени предусмотрены следующие условия производства работ:

испытания и измерения электрооборудования на месте установки в условиях действующих цехов электростанций, ЗРУ электростанций и подстанций, других помещениях с применением переносного испытательного оборудования и приборов;

испытания и измерения электрооборудования на месте установки в условиях ОРУ электростанций и подстанций, пристанционных узлов с применением передвижных испытательных установок (передвижных электротехнических лабораторий);

испытания и измерения переносного электрифицированного инструмента, понижающих трансформаторов, трансформаторного масла и средств защиты с использованием стационарных испытательных установок.

5. Нормами времени, кроме работ, перечисленных в нормативной части, учтено время на подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности, обслуживание рабочего места, участие руководителя работ (инженера) при работах с применением механизмов и грузоподъемных машин.

6. Подготовительно-заключительные работы включают:

6.1 При выполнении работ с применением переносного и испытательного оборудования и приборов:

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

подбор необходимого испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента;

осмотр и протирку испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента на месте производства работ;

сборку схем и проверку правильности сборки схем и надежности рабочих и защитных заземлений;

установка рабочих и защитных заземлений;

опробование схем испытаний и измерений;

занесение результатов испытаний к измерений в рабочий журнал записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места, перемещением испытательного оборудования, приборов, приспособлений, инструмента и завершением работы в пределах рабочей зоны - 30 м;

проверку подготовки рабочих мест;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие рабочих и защитных заземлений.

6.2. При выполнении работ с применением передвижной испытательной установки (электротехнической лаборатории):

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

определение, получение и погрузку необходимых дополнительных приборов, приспособлений и инструмента;

осмотр и протирку дополнительных приборов, приспособлений и инструмента перед погрузкой на базе и на месте производства работ, проведение организационно-технических мероприятий по технике безопасности;

сборку схем и проверку правильности сборки схем, надежности рабочих и защитных заземлений;

установка рабочих и защитных заземлений;

опробование схем испытаний и измерений;

занесение результатов испытаний и измерений в рабочий журнал первичных записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места, перемещением приборов, приспособлений, инструмента и завершением работы в пределах рабочей зоны: для электроустановок напряжением 750 кВ - 50 м; 500 кВ - 40 м; 220-330 кВ - 20 м; 35-150 кВ - 10 м;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие рабочих и защитных заземлений;

разгрузку на базе дополнительных приборов, приспособлений, инструмента, их осмотр, протирку и сдачу на хранение.

6.3. При выполнении работ с использованием стационарных испытательных установок:

получение задания и ознакомление с ним;

ознакомление с результатами предыдущих испытаний и измерений, браковочными нормативами;

подбор технической документации, ознакомление с технологией проведения испытаний и измерений;

подбор необходимых приборов, приспособлений и инструмента;

сборку, проверку и опробование схем испытаний и измерений;

выполнение защитного заземления испытываемого оборудования;

занесение результатов испытаний и измерений в рабочий журнал первичных записей;

переходы, связанные с подготовкой, организацией рабочего места и завершением работы в пределах рабочей зоны - 10 м;

разборку схем испытаний и измерений;

снятие защитного заземления.

В нормах времени принято:

| Место производства работ | Напряжение электроустановки, кВ | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРУ электростанций и подстанций, пристанционных узлов с применением передвижных испытательных установок (электротехнических лабораторий) | 750 | 18 | 20 | 2,2 |
|  | 500 | 14 | 18 | 2,2 |
|  | 220-330 | 12 | 14 | 2,2 |
|  | 110-150 | 10 | 12 | 2,2 |
|  | 35 и ниже | 8 | 10 | 2,2 |
| Действующие цеха электростанций, ЗРУ электростанций и подстанций, другие помещения с применением переносного испытательного оборудования и приборов | - | 12 | 22 | 2,6 |
| Стационарные испытательные установки | - | 8 | 18 | 1,8 |

7. Работы по обслуживанию рабочего места включают:

уход за соединительными проводниками и чистку наконечников;

протирку испытательного оборудования, приборов в процессе выполнения работ.

8. Нормы времени рассчитаны по формуле:

где:  - норма времени на операцию, чел.-ч;

- оперативное время на операцию, чел.-ч;

- время на подготовительно-заключительные работы, % оперативного времени;

- время на отдых и личные надобности, % оперативного времени;

- время на обслуживание рабочего места, % оперативное времени.

9. Наименования профессий "Электромонтер по испытаниям и измерениям" (далее для краткости - электромонтер), "Инженер по наладке и испытаниям" (далее для краткости - инженер) и группы квалификации рабочих в настоящих Нормах приведены в соответствии с "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих". Вып.9 (М.: НИИтруда, 1985), "Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих" (М.: Экономика, 1986).

В звене предусмотрено совмещение профессий водителя автомобиля и электромонтера.

10. Выполнение работ рабочими, группы квалификации которых не соответствуют указанным в "Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих", не может служить основанием для изменений Норм времени.

11. Испытания и измерения выполняются без применения экранирующих костюмов при отсутствии влияния внешних электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, по снежному покрову толщиной до 0,5 м, в условиях незагрязненной атмосферы.

При выполнении работ в зоне влияния электрического поля применяются средства защиты - экранирующие костюмы.

Нормы времени на выполнение работ при применении экранирующих костюмов определяются с применением поправочного коэффициента 2,0 при температуре окружающей среды до 25 °С.

В случае работы в экранирующих костюмах на электрооборудовании напряжением 330-750 кВ при температуре окружающей среды свыше 25 до 30 °С нормы времени применять с коэффициентом 2,2; свыше 30 °С - 2,5.

При выполнении работ в условиях, отличающихся от приведенных выше, нормы времени определяются с поправочными коэффициентами (табл.1).

Таблица 1

Значения поправочных коэффициентов

| Условия выполнения работы | Значение поправочного коэффициента | Пункты Норм, на которые распространяется коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Но снежному покрову толщиной более 0,5 м | 1,08 | Все пункты для оборудования, установленного на ОРУ электростанций и подстанций |
| При испытаниях и измерениях, выполняемых на нескольких единицах однотипного оборудования в одном присоединении; на каждую последующую единицу оборудования норму времени определять с коэффициентом | 0,90 | Все пункты для электрооборудования электростанций ОРУ, ЗРУ, электростанций и подстанций |
| При влиянии внешних электромагнитных, электростатических полей на измерительное устройство | 2,00 | 6.2-6.4.; 7.2-7.4.; 8.2-8.4.; 9.2-9.4.; 10.1.2.; 12.2.б; 20.2.; 20.3.; 23.2.б-д; 29.5. б, в; 29.10.; 29.11. |
| В городах | 2,00 | 29.10.; 29.11. |
| Испытания и измерения электрооборудования, проводимые вне электроустановок с использованием стационарных испытательных установок | 0,96 | Все пункты для электрооборудования действующих цехов электростанций, ОРУ, ЗРУ электростанций и подстанций |

12. При выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе нормы времени определяются с поправочными коэффициентами применительно к группам работ и температурным зонам местностей и районов СССР, приведенными в "Единых нормах и расценках на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР). Общая часть. - М.: Прейскурантиздат, 1987.

13. При необходимости по условиям производства работ одновременного применения к нормам времени нескольких поправочных коэффициентов окончательная норма времени определяется путем умножения нормы времени на произведение всех применяем коэффициентов.

14. Нормы времени в нормативной части по пунктам 7 и 8 для силового трехфазного трехобмоточного трансформатора и силового трехфазного автотрансформатора рассчитаны на один трансформатор (Три фазы).

15. В нормативной части приняты следующие условные обозначения:

П - приемо-сдаточные испытания электрооборудования;

К - испытания при капитальном ремонте электрооборудования;

Т - испытания при текущем ремонте электрооборудования;

М - межремонтные испытания электрооборудования;

К - время, установленное на полный объем работ на испытания электрооборудования при капитальном ремонте;

П - время, установленное на полный объем работ при приемо-сдаточных испытаниях электрооборудования;

Т - время, установленное на полный объем работ на испытания электрооборудования при текущем ремонте;

М - время, установленное на полный объем работ при межремонтном испытании электрооборудования.

16. Нормами не учтено время на:

подготовку передвижной испытательной установки (электротехнической лаборатории) в соответствии с требованиями инструкции по ее эксплуатации;

проезд персонала от базы к месту работ и обратно;

погрузочно-разгрузочные работы при применении переносного испытательного оборудования и приборов, а также на их доставку к месту производства работ и обратно;

отключение и подключение переносного испытательного оборудования к внешнему стационарному или автономному источнику питания;

перемещение испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента за пределами рабочей зоны;

прожиг кабеля;

выполнение расчетов, анализ результатов испытаний и измерений, оформление протоколов испытаний, заполнение журнала дефектов, вычерчивание круговых диаграмм, схем и эскизов;

изготовление приспособлений постоянного и разового пользования, ремонт испытательного оборудования, приборов, приспособлений и инструмента звеном (исполнителем);

потери рабочего времени, вызванные недостатками в организации труда;

работу машинистов, управляющих специальным транспортом;

перерывы в технологическом процессе;

прогрев электрооборудования для измерения характеристик изоляции;

работу лиц из числа ремонтного (дежурного) персонала, привлекаемых для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием, ведущего наблюдения (охрана).

Затраты времени на проезд персонала рассчитываются по табл.2.

Таблица 2

Затраты времени (в часах) на проезд персонала от базы к месту работы и обратно

|  | Летом | Зимой |
| --- | --- | --- |
| Проезд по линии, км | Шоссейная дорога (скорость 45 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 30 км/ч) | По трассе (скорость 15 км/ч) | Шоссейная дорога (скорость 40 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 25 км/ч) | По трассе (скорость 10 км/ч) |
| 5 | 0,11 | 0,16 | 0,33 | 0,12 | 0,20 | 0,50 |
| 10 | 0,22 | 0,33 | 0,66 | 0,25 | 0,40 | 1,00 |
| 15 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 0,37 | 0,60 | 1,50 |
| 20 | 0,45 | 0,66 | 1,34 | 0,50 | 0,80 | 2,00 |
| 25 | 0,55 | 0,83 | 1,66 | 0,62 | 1,00 | 2,50 |
| 30 | 0,67 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,20 | 3,00 |
| 35 | 0,78 | 1,16 | 2,33 | 0,88 | 1,40 | 3,50 |
| 40 | 0,89 | 1,33 | 2,66 | 1,00 | 1,60 | 4,00 |
| 45 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,12 | 1,80 | 4,50 |
| 50 | 1,11 | 1,66 | 3,33 | 1,25 | 2,00 | 5,00 |
| 60 | 1,34 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 2,40 | 6,00 |
| 70 | 1,55 | 2,30 | 4,75 | 1,75 | 2,80 | 7,00 |
| 80 | 1,78 | 2,64 | 5,35 | 2,00 | 3,20 | 8,00 |
| 90 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 2,24 | 3,60 | 9,00 |
| 100 | 2,21 | 3,31 | 6,55 | 2,50 | 4,00 | 10,00 |

17. В содержании работ перечислены основные операции, выполняемые в пределах рабочей зоны. Второстепенные операции не упоминаются, но выполнение их обязательно.

18. До введения настоящих норм времени необходимо привести организационно-технические условия производства работ на участках и рабочих местах в соответствие с этими Нормами и осуществить производственный инструктаж.

19. При внедрении на предприятиях более прогрессивной, чем это предусмотрено настоящими нормами, организации производства, труда, технологии работ, оборудования и т.п., обеспечивающих более высокий уровень производительности труда рабочих, следует разрабатывать и вводить в действие в установленном порядке местные технически обоснованные нормы времени.

20. С введением настоящих норм времени ранее действовавшие "Нормы времени на испытания электрооборудования" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989) отменяются.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Тип. Краткая техническая характеристика. ГОСТ, ТУ | При каких работах применяется (номера пунктов) |
| --- | --- | --- |
| Передвижная испытательная установка (электротехническая лаборатория) | ЭТЛ-35-01, ЭТЛ-35-02, ЭТЛ-35-02М. На шасси автомобилей ГАЗ-52, ГАЗ-52-01, ГАЗ-63, ГАЗ-66. Предназначена для испытания изоляции электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | 6-13; 15; 20; 21; 23; 25; 28 |
| Передвижная испытательная установка (электротехническая лаборатория) | ПКЛ-10-01. На шасси автомобиля УАЗ-452. Предназначена для испытания кабельных линий и электрооборудования напряжением 6-10 кВ | 6а; 9а; 10а;11а; 12а; 13а; 14; 15а; 16; 20г, д; 21а; 23а; 24; 25а; 28; 29. 1б, в - 29. 7б, в |
|  | ПКЛ-С-01, ПКЛ-С-02. На шасси автомобиля ГАЗ-66. Предназначена для прожигания кабелей и определения мест повреждения в кабельных линиях | 29.10а; 29.10б; 29.10в |
|  | ПКЛ-35-01. На шасси автомобиля ГАЗ-66. Предназначена для испытания кабельных линий напряжением 20-35 кВ | 29.3б; 29.Зв; 29.9б; 29.9в |
|  | У-8-70. На шасси автомобиля ГАЗ-51 или ГАЗ-66. Предназначена для испытания изоляции электрооборудования и определения мест повреждения кабельных линий | 29.10а; 29.10б; 29.10в |
|  | УВЛ-02. На шасси автомобиля ГАЗ-51. Предназначена для испытания кабельных линий и электрооборудования напряжением до 35 кВ | 6-13; 15; 20; 21; 23а; 25; 28 |
| Комплектная установка | АИИ-70, АИИ-70М. Напряжение сети 127/220 В, частота 50 Гц. Номинальное выпрямленное напряжение 50 кВ. Максимальное выпрямленное напряжение 70кВ. Полная мощность установки 2 кВ·А. Масса - 175 кг. Предназначена для испытания изоляции повышенным напряжением | 1.1.2; 1.1.3; 1.1.13; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3; 2.2.2.; 3.5-3.8; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10.2.; 11.1.3; 11.2.; 12.3; 13,2.; 14.2; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.2.; 25.3.; 31.2; 32.1.2; 32.2.2.; 32.5.2; 33.1.2.; 33.2.2; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1.-34.2.5.; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2., 36.2.; 38.1.-38.12. |
| Секундомер | ПВ-53л | 1.1.2.; 1.1.3; 1.1.13; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.2.; 3.5.-3.8.; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10. 2.; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1-34.2.5; 35,1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1-38.12. |
| Регулятор напряжения | PHO-250/10 Входное напряжение 127/220 B Пределы регулирования 0250 В Полная мощность 10 кВ·A | 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.13.; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.2.2.; 3.5.-3.8.; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 1.2.; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.; 24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1.; 34.2.5; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1.-38.12. |
|  | АОСН-20-220 Входное напряжение 127/220 В Пределы регулирования 5240 B Полная мощность 5 кВ·А Масса - 40 кг |  |
|  | АОМН - 40-220 Входное напряжение 127/220 В Пределы регулирования 5240 В Полная мощность 10 кВ·А Масса - 70 кг ТУ 16-517.847-74 |  |
|  | РОТМ-80/0,5 Входное напряжение 0,22 или 0,38 кВ Пределы регулирования 0220 или 0380 В Полная мощность 80 кВ·А Масса - 4860 кг |  |
|  | РОТМ-100/0,5. Входное напряжение 0,22 или 0,38 кВ. Пределы регулирования 0220 или 0380 В Полная мощность 100 кВ·А Масса - 4860 кг. |  |
|  | РОТМ-160/0,5. Входное напряжение (0,22 или 0,38 кВ) Пределы регулирования (0220 или 0380 B). Полная мощность 160 кВ·А Масса - 1860кг. |  |
| Киловольтметр | С 96. Пределы измерения 7,5-15-30 кВ; Класс точности - 1,5; Масса - 11 кг ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.130-79 | 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.1.3.; 2.2.2.; 1.2.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3. 5-3.8; 4.1.3.; 4.2.2.; 4.3.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.2.2.; 5.2.4.; 5.5.; 5.6.1.; 10.1.5.; 10.....*; 11.1.3.; 11.2.; 12.3.; 13.2.; 14.2.; 15.1.; |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС". |
|  | С 100. Пределы измерения 25-50-75 кВ; Класс точности - 1,5. Масса - 27 кг. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.902-73 | 16.2.; 17.2.; 18.2.; 20.5.; 22.1.; 23.4.;24.1.; 25.3.; 31.2.; 32.1.2.; 32.2.2.; 32.5.2.; 33.1.2.; 33.2.2.; 33.3.2.; 33.4.2.; 33.5.2.; 33.6.1.; 34.2.1-34.2.5.; 35.1.2.; 35.1.6.; 35.2.2.; 36.2.; 38.1-38.12; |
|  | C-110. Пределы измерения 25-50-75-100 кВ; Класс точности - 1,0. Масса - 28 кг. |  |
|  | C-101. Пределы измерения 100-200-300 кВ. Класс точности - 1,5. Масса - 90 кг. |  |
| Трансформатор тока лабораторный | И-54, И-54М. Номинальный первичный ток 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 А. Класс точности - 0,2. Масса - 4,0 кг. ГОСТ 5.1885-73 | 1.1.5.; 1.6.; 2.1.5.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 6.10.; 7. 9.; 7.10.; 8.9.; 8.10.; 9.7.; 9.8. |
|  | УТТ-5, УТТ-5М. Номинальный первичный ток 15; 50; 100; 150; 200; 300; 600 А. Класс точности - 0,2 Масса - 1,5 кг. ГОСТ 5.1974-73, ТУ 25-04.796-75 |  |
| Фазоуказатель | И-517 | 6.1.2.; 7.12.; 8.12.; 35. |
| Конденсатор образцовый | C-50 | 1.1.10.; 6.2.; 7.2.; 8.2.; 9.2.; 10.1.3.; 12.2.; 20.5.; 23.3.; 37.4. |
| Прибор для испытания обмоток электрических машин | ВКЗ-2 | 1.1.5.; 1.2.5.; 1.2.6.; 2.1.13.; 2.2.5.; 2.2.6.; 3.14.; 3.15.; 41.5.; 4.1.6.; 5.1.6.; 5.1.7.; 5.2.5.; 5.2.6.; 6.11.; 7.11.; 8.11.; 9.9 |
| Комплект для поиска повреждения кабельной линии | ГКИ-4, ИП-7 и ИПК-4 КАИ-80, КАИ-90 | 29.10.; 29.11. |
| Прибор для контроля влажности изоляции | ПКВ-7, ПКВ-8, ПКВ-10. Пределы измерений емкости: 0,2-100, 0,2-100 | 6.3.; 6.4.; 7.3.; 7.4.; 8.3.; 8.4.; 9.3.; 9.4.; 20.3.; 29.6. |
| Мост переменного тока | P5026, P5026M. до 10 кB Предназначен для измерения емкости и диэлектрических потерь изоляции. ТУ 25-04.2424-74 | 1.1.10.; 1.2.4.; 2.2.3.; 6.2.-6.4.; 6.10.; 7.2.; 7.3.; 7.9.; 7.10.; 8.2.; 8.4.; 9.2.; 9.8.; 8.10.; 9.4.; 10.1.3.; 12.2.; 20.3.; 20.4.; 23.3.; 29.6.; 35.1.4.; 35.2.3.; 37.4. |
| Мост переменного тока малогабаритный | МД-16. Диапазон измерений мкф Предназначен для измерения емкости и диэлектрических потерь изоляции | 1.1.10.; 1.2.4.; 2:2.3.; 6.2-6.4.; 7.2.; 7.3.; 7.9.; 8.2.-8.4.; 9.2.-9.4.; 10.1.3.; 12. 2.; 20.3.; 20.4.; 23.3.; 29.6.; 35.1.4.; 35.2.3.; 37.4. |
| Измеритель сопротивления заземления | М 416, М 416/1 и Ф4103 Диапазоны измерений 0,1-10; 0,5-50; 2-200; 10-1000 Ом. Питание от трех элементов "373". 4,5 B. Маcса - 3,5 кг. ГОСТ 51473-72, ТУ 25-04.3653-78 | 28. |
| Измеритель сопротивления заземления | Ф 416. Диапазоны измерений 0-5, 0-10, 0-100, 0-1000 Ом. Питание от встроенного генератора с ручным приводом. Масса - 6 кг. ГОСТ 15150-69, ТУ 25-04.2491-75 | 28. |
|  | Комплект принадлежностей типа - 114126M предназначен для измерений сопротивления заземляющих устройств в комплекте с измерителем сопротивления заземления Ф 4103. Габариты 810х150х150 мм. Масса не более 7,5 кг. |  |
| Прибор для контроля сопротивления петли фаза нуль | М 417, Ф 4106. Диапазоны показаний - 02 Ом, измерений - 0,11,6 Ом. Масса - 10 кг. ТУ 25-04.627-78 | 28.2. |
| Омметр | М 372 Диапазоны показаний - 050 Ом, измерений сопротивления - 0,12=Ом, измерений напряжения - 6380 В. Клacc точности - 1,5. Масса - 1,3 кг. Предназначен для измерения сопротивления заземляющих проводников. ГОСТ 23706-79, ТУ 25-04.1106-75 | 28.1. |
| Мегаомметр | Ф 4100. Диапазоны измерений: 0-50, 3-50, 30-500, 300-5000, 3000-5000 МОм. Масса - 9 кг. Питание от электрической сети 220 В или от внешнего источника постоянного тока 12 В. ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04.2327-78. | 1.1.1.; 1.1.6.-1.1.10.; 1.2.1.; 2.1.1.; 2.1.6.; 2.1.9.; 2.2.1.; 3.2.-3.4; 4.1.2.; 4.2.1.; 5.1.2.; 5.2.1; 5.3.; 5.4.; 6.1.2.; 6.1.3.; 7.1.2.; 7.1.3.; 8.1.2.; 8.1.3.; 9.1.2.; 9.1.3.; 10.1.2.; 11.1.2.; 12.1.2.; 13.1.2.; 16.1.2; 17.1.; 18.1.; 19.1.-19.3.; 20.2.; 23.2.; 25.2.; 26.1.; 27.1.; 29.2.; 29.7.; |
|  | Ф 4101. ТУ 25-04.2467-75. М 4100/1, М 4100/2, М 4100/3, М 4100/4, M 4100/5. Питание от встроенного генератора с ручным приводом. ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04.2131-78 | 30.1.1.; 31.1.1.; 31.1.2.; 32.1.1.; 32.2.1.; 32.3.1.; 32.4.1.; 32.5.1.; 33.1.1.; 33.2.1.; 33.3.1.; 33.4.1.; 33.5.1.; 34.1.1.-34.1.3.; 34.1.5.; 35.1.1.; 35.1.5.; 35.2.1.; 38.4a; 38.6a-38.8.; 38.13.; 30.1.2. |
|  | М 4100/1, М 4100/2, М 4100/3, М 4100/4, М 4100/5. Питание от электрической сети напряжением 127 или 220 В. Масса - 3,5 кг. ГОСТ 23706-79, ТУ 25-04.2130-78. |  |
| Термометр технический | ТЛ-2. Предел измерении 0150 °С. ГОСТ 215-73 | 1.1.1.; 1.1.6.-1.1.10; 1.2.1.; 2.1.1.; 2.1.6. -2.1.9.; 2.2.1.; 3.2.; 3.4.; 4.1.2.; 4.2.1.; 5.1.2.; 5.2.1.; 5.3.; 5.4.; 6.1.2.; 6.1.3.; 7.1.2.; 7.1.3.; 8.1.2.; 8.1.3.; 9.1.2.; 9.1.3.; 10.1.2.; 11.1.2.; 12.1.2.; 13.1.2.; 16.1.2.; 17.1.; 18.1.; 19.1.-19.3; 20.2.; 23.2.; 25.2.; 26.1.; 27.1.; 29.2.; 29.7.; 30.1.1.; 30.1.2.; 31.1.1.; 31.1.2.; 32.1.1.; 32.2.1.; 32.3.1.; 32.4.1.; 32.5.1.; 33.1.1.; 33.2.1.; 33.3.1.; 33.4.1.; 33.5.1.; 34.1.1.-34.1.3.; 34.1.5.; 35.1.1.; 35.1.5.; 35.2.1.; 38.4a.; 38.6a-38.8.; 38.13. |
| Переносный измерительный комплект | К 505. Пределы измерений: тока 0,510 А без трансформаторов тока, 15600 А с трансформаторами тока УТТ-5м; напряжения 30600 В; мощности 0,015360 кВт. Клacc точности - 0,5. Масса - 15 кг (вместе с трансформаторами тока УТТ-5м). Предназначен для измерений тока, напряжения и мощности в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз. ГОСТ 8476-78, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.2251-73. | 1.1.5.; 1.6.; 2.1.5.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7. |
| Штанга универсальная измерительная | ШИ-35/110 VI, ШИ-220 VI, ШИУ-500, ТУ 16-538.233-74. | 25.4. |
| Прибор для контроля лобовых частей электрических машин | КВТ-2 | 1.1.12.; 2.1.10. |
| Микроометр | М 246, Ф 4104. Предел измерений 100-1000 мОМ. Основная погрешность +3,5%. СТУ 30-3984-65 | 16.3.; 36.1. |
|  | Ф 415. Предела измерений: 100 мкОм; 1-10-100 мОМ; 1-10 Ом. Класс точности 2,5 и 4,0. Масса - 12 кг. ТУ 25-04.2160-77 |  |
| Мост постоянного тока | Р 333, Р 334 Диапазоны измерений: 199990, 100,9999, 5х100,0999, 10999900 Ом. Класс точности 0,5; 1,0 и 5,0. Масса - 5,5 кг. Предназначен для определения места повреждения кабельной линии посредством петли Варлея, Муррея. ТУП ОПП 533-378-58, ТУ 25-04.118-77E | 1.1.4.; 1.1.14.; 1.2.3.; 2.1.4.; 3.9.; 3.11.; 4.1.4.; 4.3.2.; 5.1.5.; 5.2.3.; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6.; 10.1.4.; 11.3.; 12.4.; 29.10.; 29.11.; 33.2.3.; 34.3.; 35.1.3.; 35.2.4.; 36.3.; 2.2.4.; 2.1.11. |
|  | Р 334. СТУ 45-2567-65 |  |
|  | ММВ. Диапазоны измерений 0,055, 0,550, 5500, 55000, 50050000 Ом. Масса - 1,1 кг (без источника питания). Питание от батареи КБВ-Х-0,70 (ГОСТ 2588-79) 4,1 В. ТУП ОПП 5334-59-55, ТУ 25-04.825-73. |  |
|  | МД-6. Диапазон измерений 1011,0 Ом. |  |
| Осциллограф | К 12-22 = (27±2,7) B =4,5 А, 10 А. Предназначен для осциллографирования процесса переключения контактов переключающего устройства силовых трансформаторов | 36.4.; 36.5.; 6.10.; 7.10.; 8.10.; 9.8. |
| Амперметр | Э-525Э-530. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79 | 1.6.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7.; 11. 4. |
|  | Э-59. Предел измерений 0,25-10,0 А. Клacc точности - 0,5. ГОСТ 8711-60 |  |
| Вольтамперметр | М 1104. ГОСТ 5259-69. | 1.1.4.; 1.2.2.; 2.1.4.; 2.2.4.; 3.8.-3.12.; 4.1.3.; 4.3.2.; 4.4.; 5.1.4.; 5.2.3; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6. |
|  | М 2015. Пределы измерении: 0,75-1,50-3,00-7,50-15,00-30,00-75,00 мA; 0,15-0,30-0,75-1,50-3,00-7,50-15,00-30,00 A. Класс точности - 0,2. Масса - 2,4 кг. ГОСТ 25-04.3109-79, ТУ 25-04.3109-79, ГОСТ 8711-78. |  |
|  | М-2038. Пределы измерений: от 0,75 мА до 30 А и от 15 мВ до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 22261-76, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3109-78 |  |
| Вольтметр | Э-531-Э-533, ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3716-79 | 1.6.; 2.3.1.; 2.4.; 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7.; 11.4.; 6.7.; 7.7.; 8.7. |
|  | Э-59. Предел измерений: от 1,5 до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 8711-60 |  |
|  | Э-515. Предел измерений: от 1,5 до 600 В. Класс точности - 0,5. ГОСТ 8711-60, ТУ 25-04.1370-73 |  |
| Вольтметр | М 2004. Пределы измерений 1,5-3,0-7,5-30,0-75,0-150,0-300,0 В. Класс точности - 0,2. Масса - 2,6 кг. ГОСТ 22261-76. ГОСТ 8711-78, ТУ 25-04.3109-79 | 1.1.4.; 1.2.3.; 2.1.4.; 2.2.4.; 3.9.; 3.13.; 4.1.4.; 4.3.2.; 4.4.; 5.1.4.; 5.2.3.; 5.6.2.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6. |
|  | М 1106. ГОСТ 5259-60, ТУП ОПП 533-576-60 |  |
| Ваттметр | Д 5004/1-4 Пределы измерений: тока - 5-10 A, 2,5-5 А, 1-2 А, 0,5-1 А; напряжения - 30-75-100-150-300-450-600 В. Масса - 1,5 кг. ГОСТ 8476-78, ТУ 25-04.1309-79. | 6.9.; 7.9.; 8.9.; 9.7. |
| Прибор комбинированный | Ц 4312, Ц 4315. ГОСТ 10374-74, ТУ 25-04.3300-77 | 31.3.; 34.4.; 34.5. |
| Счетчик дозиметр | "Кура" | 32.5 |
| Комплектная установка для испытания изоляции средств защиты повышенным напряжением | ИВК. Масса - 200 кг | 38.12; 38.13. |
| Комплект монтерского инструмента | МИ-64 ПИМ-4905. ТУ 70.0001.495-79 | Для всех пунктов -"- |

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Испытания электрооборудования производятся инженерами по наладке и испытаниям и электромонтерами по испытаниям и измерениям с соблюдением требований "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок*" (’М.: Энергоатомиздат, 1988), "Норм и правил по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972), производственных инструкций и "Типовой инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР. ТИ 34-00-063-87 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

_______________

* На территории Российской Федерации действуют "Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), здесь и далее по тексту.  - Примечание "КОДЕКС".

Задачи руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям изложены в "Типовом положении о службах (группах) изоляции, защити от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций". (М.: CПО Союзтехэнерго, 1978).

Основные задачи персонала:

испытания оборудования в полном объеме в соответствии с "Нормами испытаний электрооборудования" (М.: Атомиздат,1978);

приемо-сдаточные испытания электрооборудования;

определение мест повреждений в силовых кабельных линиях;

измерения заземляющих устройств подстанций;

испытания средств защиты;

анализ результатов испытаний;

устранение неисправностей и мелкий ремонт испытательного оборудования и приборов.

Объем и сложность работ для каждого отдельного работника устанавливаются в соответствии с его группой квалификации и местными положениями.

Последовательность выполнения работ, совокупность действий, приемы и методы труда руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям определяются требованиями производственных инструкций и правил техники безопасности в зависимости от типа испытуемого оборудования, видов и номенклатуры испытательных устройств и вида работ.

Форма организации труда руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям - звено. В состав звена может входить водитель, обслуживающий закрепленную за звеном передвижную испытательную установку (ЭТЛ).

Состав звена определяется руководителем службы изоляции и защиты от перенапряжений с учетом нормативной части Норм.

Зоной обслуживания являются ОРУ, ЗРУ, действующие цеха электростанций и подстанции и линии электропередачи энергопредприятий, а в пределах ОРУ, ЗРУ действующих цехов - основное и вспомогательное оборудование. Звено приступает к работе на подготовленное в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" рабочее место. Допуск звена к испытаниям осуществляет лицо оперативного или оперативно-ремонтного персонала. При выполнении испытаний и измерений в зоне влияния электрического поля работы выполняются звеном в соответствии с требованиями главы 6 "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок".

Рабочими местами для руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям являются:

на производственной базе - стационарная испытательная установка;

на объекте - площадка испытуемого оборудования.

Зона работы передвижной испытательной установки (ЭТЛ) определяется местными положениями, исходя из оптимального использования рабочего времени звена и оборудования лаборатории.

На рабочих местах руководителей, специалистов, служащих и электромонтеров по испытаниям и измерениям должны быть обеспечены:

удобное расположение приборов, испытательного оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ;

безопасность труда.

Звено, выезжающее для проведения испытания, должно быть оснащено приборами, испытательным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами, инструкциями.

При пользовании передвижной испытательной установкой (ЭТЛ) следует:

заземлить корпус отдельным проводом сечением не менее 10 мм;

принять меры для  предотвращения приближения к ЭТЛ посторонних лиц во время испытаний;

запретить вход в установку и выход из нее после подъема напряжения, а также прикосновения к корпусу людей, стоящих на земле;

испытывать или прожигать кабели со стороны пунктов, имеющих заземляющий контур.

Для получения выпрямленного тока повышенного напряжения используются в основном схемы с твердыми полупроводниками.

Планировка рабочих мест руководителя, специалиста, служащего и электромонтеров по испытаниям и измерениям в стационарной испытательной установке должна удовлетворять следующим основным требованиям:

охраны труда и техники безопасности;

размещение приборов, инструмента, приспособлений в зоне досягаемости.

При планировке рабочего места - стационарной и испытательной установки - необходимо предусмотреть естественное освещение рабочего места с левой стороны и свободный доступ к испытательным установкам для их осмотра и ремонта.

Приборы, приспособления и инструмент размещаются в шкафах и на стендах в стационарной испытательной установке и в передвижной установке (ЭТЛ).

В помещении стационарной испытательной установки устанавливается телефонный аппарат местной связи. Для связи с руководителем службы и другим персоналом при нахождении в пути передвижной испытательной установки (ЭТЛ) должна быть установлена радиостанция.

Руководители, специалисты, служащие и электромонтеры по испытаниям и измерениям должны иметь всю необходимую для работы техническую документацию. В процессе испытаний результаты и условия измерений должны заноситься в рабочий журнал.

По месту нахождения вся документация делится на две группы:

постоянно находящаяся в папке руководителя, специалиста и служащего (электромонтера);

перевозимая - в шкафу передвижной испытательной установки или хранящаяся в шкафу стационарной испытательной установки.

Обеспечение приборами, приспособлениями, материалами, инструкциями осуществляется ответственным лицом службы в соответствии с заявкой звена.

На рабочих местах руководителя, специалиста, служащего и электромонтеров по испытаниям и измерениям в производственных помещениях должны быть созданы физиологические, гигиенические и эстетические условия труда: температура воздуха для теплого времени года 18-28 °С, для холодного времени 14-16 °С, относительная влажность воздуха не более 60%, искусственное освещение: общее - 200 лк, местное - 300 лк, уровень шума (средний) не более 65 дБ, значение вибрации - до 0,05 мм.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при мощности, мВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 |
| Электромонтер | III | 1 | 2 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VI | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один турбогенератор мощностью, мВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 до 150 вкл. | св. 150 до 300 вкл. | св. 300 до 800 вкл. |
| 1.1. Работы проводимые на статоре: |
| П, К, Т, М | 1.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| П, К, М | 1.1.2. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 11,3 | 16,0 | 17,1 | - |
| П, К, М | 1.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 7,2 | 11,0 | 12,8 | 15,4 |
| П, К | 1.1.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 2,2 | 3,3 | 4,0 | 5,7 |
| К | 1.1.5. Испытание стали | 9,5 | 13,5 | 14,6 | 14,9 |
| П, К | 1.1.6. Измерение сопротивления изоляции изолированный стяжных болтов стали статора (доступных для измерения) | 2,3 | 3,5 | 4,1 | 5,8 |
| П, К | 1.1.7. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
| П, К | 1.1.8. Измерение сопротивления изоляции уплотнений вала, диффузоров, щитов вентиляторов и других узлов статора генератора | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |
| П, К | 1.1.9. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами , включая соединительные провода, уложенные внутри генератора | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 5,0 |
| П, К | 1.1.10. Измерение сопротивления изоляции концевого вывода | - | - | 2,1 | 3,0 |
| П | 1.1.11. Измерение остаточного напряжения на обмотке при отключенном АГП в цепи ротора | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 3,3 |
| П, К | 1.1.12. Проверка паек лобовых частей обмотки | 19,0 | 26,4 | 27,2 | 30,2 |
| П, К | 1.1.13. Испытание концевого вывода обмотки статора турбогенераторов серии ТТВ повышенным напряжением частоты 50 Гц | - | - | 0,8 | 1,0 |
| П, К | 1.1.14. Измерение сопротивления постоянному току резистора цепи гашения поля | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| П, K | 1.1.15. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 3,8 | 5,5 | 5,8 | 6,3 |
| П, К | 1.1.16. Отыскание места межвиткового замыкания | 5,1 | 7,2 | 7,7 | 8,3 |
| 1.2. Работы, проводимые на роторе: |
| П, К, Т, М | 1.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,2 |
| П, К | 1.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 5,9 | 8,2 | 9,4 | 10,4 |
| П, К | 1.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| П, К | 1.2.4. Измерение сопротивления обмотки переменному току на ступенях частоты вращения 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 об/мин | 6,4 | 8,0 | 9,4 | 10,2 |
| П, К | 1.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| П, К | 1.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 2,1 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| 1.3. Определение характеристик турбогенератора: |
| П, К | 1.3.1. Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания | 3,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| П, К | 1.3.2. Снятие характеристики холостого хода (включая испытания межвитковой изоляции) | 3,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| П, К | 1.3.3. Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| М | 1.4. Испытание турбогенератора в асинхронном режиме | 3,2 | 4,9 | 5,7 | 8,1 |
| П, М | 1.5. Испытание турбогенератора на нагрев | 90 | 126 | 130 | 180 |
| П | 175,3 | 249,2 | 267,5 | 319,3 |
| К | 93,6 | 134,7 | 149,8 | 150,9 |
| Т | 3,1 | 4,6 | 5,1 | 6,2 |
| М | 114,8 | 162,5 | 170,7 | 209,7 |
|  | а | б | в | г |

2. СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при мощности, Мвар |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VI | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один компенсатор мощностью, Мвар |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 вкл. | св. 50 до 160 вкл. |
| 2.1. Работы, проводимые на статоре: |
| П, К, Т, М | 2.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 2,1 | 2,2 |
| П, К, М | 2.1.2. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 9,7 | 12,0 |
| П, К, М | 2.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 8,0 | 10,8 |
| П, К | 1.2.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,5 | 2,1 |
| К | 2.1.5. Испытание стали | 13,6 | 14,2 |
| П, К | 2.1.6. Испытание сопротивления изоляции изолированных стяжных болтов стали статора (доступных для измерения) | 2,2 | 2,9 |
| П, К | 2.1.7. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,7 | 0,8 |
| П, К | 2.1.8. Измерение сопротивления изоляции уплотнения вала, диффузоров и других узлов | 1,1 | 1,7 |
| П, K | 2.1.9. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри компенсатора | 3,2 | 3,4 |
| П, К | 2.1.10. Проверка паек лобовых частей обмотки | 24,6 | 26,8 |
| П, К | 2.1.11. Измерение сопротивления постоянному току резистора цепи гашения поля | 0,5 | 0,6 |
| П | 2.1.12. Измерение остаточного напряжения на обмотке при отключенном АГП в цепи ротора | 1,2 | 1,3 |
| П, К | 2.1.13. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 11,2 | 11,8 |
| 2.2. Работы, проводимые на роторе: |
| П, К, Т, М | 2.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,6 | 1,8 |
| П, К | 2.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 7,2 | 8,0 |
| П, К | 2.2.3. Измерение сопротивления обмотки переменному току на ступенях частоты вращения 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 об/мин | 6,4 | 6,4 |
| П, К | 2.2.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,8 | 2,1 |
| П, К | 2.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 1,2 | 1,5 |
| П, К | 2.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 3,6 | 6,0 |
| 2.3. Определение характеристик компенсатора: |
| П, К | 2.3.1. Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) | 4,2 | 4,4 |
| П, К | 2.3.2. Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени | 2,6 | 2,8 |
| П, М | 2.4. Испытание на нагрев | 123 | 128 |
| П | 217,6 | 237,4 |
| К | 107,0 | 122,3 |
| Т | 3,7 | 4,0 |
| М | 144,4 | 154,3 |
|  | а | б |

3. КОЛЛЕКТОРНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один возбудитель |
| --- | --- | --- |
| П, К ,Т, М | 3.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,4 |
| П, К, Т | 3.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя | 2,5 |
| П, К, Т, М | 3.3. Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмоток ротора и возбудителя) | 1,8 |
| П, К | 3.4. Измерение сопротивления изоляции бандажей якоря и коллектора возбудителя и подвозбудителя | 1,3 |
| П, К | 3.5. Испытание изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,4 |
| П, К | 3.6. Испытание изоляции цепей возбуждения повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 |
| П, К | 3.7. Испытанно реостата возбуждения повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,5 |
| П, К | 3.8. Испытание резистора цепи гашения и АГП повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,9 |
| П, К | 3.9. Измерение сопротивления обмотки возбуждения возбудителя постоянному току | 2,7 |
| П, К | 3.10. Измерение сопротивления обмотки якоря возбудителя постоянному току | 2,8 |
| П, К | 3.11. Измерение сопротивления резистора цепи гашения поля и реостатов возбуждения постоянному току | 10,2 |
| П | 3.12. Снятие характеристики холостого хода | 2,4 |
| П, К | 3.13. Снятие нагрузочной характеристики | 7,0 |
| П, К | 3.14. Проверка обмоток якоря и возбуждения на отсутствие межвитковых замыканий | 1,2 |
| П, К | 3.15. Отыскане места межвиткового замыкания | 2,0 |
| П | 44,1 |
| К | 41,7 |
| Т | 4,7 |
| М | 2,2 |

4. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одну машину мощностью, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5 вкл. | св. 5 до 50 вкл. | св. 50 до 100 вкл. | св. 100 |
| 4.1. Работы, проводимые с обмотками: |
| П, К, Т | 4.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| П, К, Т | 4.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и возбуждения | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| П, К | 4.1.3. Испытание изоляции и обмоток якоря и возбуждения повышенным напряжение частоты 50 Гц | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| П, К | 4.1.4. Измерение сопротивления обмоток якоря и возбуждения постоянному току | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,5 |
| П, К | 4.1.5. Проверка обмоток якоря и возбуждения на отсутствие межвитковых замыканий | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
| П, К | 4.1.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 2,1 |
| 4.2. Работы, проводимые с якорем: |
| П, К, Т | 4.2.1. Измерение сопротивления изоляции бандажей якоря | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| П, К | 4.2.2. Испытание изоляции бандажей якоря повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 4.3. Работы, проводимые с реостатами и пускорегулировочными резисторами: |
| П, К | 4.3.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| П | 4.3.2. Измерение сопротивления постоянному току | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| П, К | 4.4. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| П, К | 4.5. Проверка работы машины на холостом ходу | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| П, К | 4.6. Проверка пределов регулирования частоты вращения | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| П | 13,7 | 17,3 | 21,5 | 24,7 |
| К | 12,7 | 15,7 | 19,6 | 22,3 |
| Т | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 4,5 |
|  | а | б | в | г |

5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Состав звена

Электромонтер IV группы квалификации - 1, инженер - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один электродвигатель |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Работы, проводимые на статоре: |
| П, К, Т | 5.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,2 |
| П, К, Т | 5.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П | 5.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока уточки по фазам | 3,1 |
| П, К | 5.1.4. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,5 |
| П, К | 5.1.5. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,8 |
| П, К | 5.1.6. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 0,8 |
| П, К | 5.1.7. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,5 |
| 5.2. Работы, проводимые на роторе: |
| П, К, Т | 5.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П, К | 5.2.2. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 |
| П, К | 5.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 1,2 |
| П | 5.2.4. Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам | 1,2 |
| П, К | 5.2.5. Проверка обмотки на отсутствие межвитковых замыканий | 0,7 |
| П, К | 5.2.6. Отыскание места межвиткового замыкания | 1,4 |
| К | 5.2.7. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов | 4,0 |
| П, К | 5.3. Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами | 0,8 |
| П, К | 5.4. Измерение сопротивления изоляции подшипников | 0,7 |
| П, К | 5.5. Испытание изоляции резистора цепи гашения поля повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,9 |
| 5.6. Работы, проводимые с реостатами и пускорегулировочными резисторами: |
| П, К | 5.6.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,0 |
| П, К | 5.6.2. Измерение сопротивления постоянному току | 1,6 |
| П, К, Т, М | 5.7. Проверка полярности выводов обмоток | 1,0 |
| П, К | 5.8. Проверка работы на холостом ходу | 0,4 |
| П | 22,3 |
| К | 22,0 |
| Т | 3,6 |
| М | 1,0 |

6. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификация | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 100 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | - | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3-20 | 35 | 110-150 | 220-330 | 500 |
| 6.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, Т, М | 6.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| П, К, Т, М | 6.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| П, К | 6.1.3 Измерение сопротивления изоляций ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек (для выявления замыкания) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| П, К, М | 6.2. Измерение тангенса угла диэлекрических потерь изоляции обмоток | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| П, К | 6.3. Определение отношения | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| П, К | 6.4. Определения отношения | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 6.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 6.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | - |
| П, К | 6.5.2. Испытание изоляции доступных ярмовых балок, прессующих колец и стяжных шпилек | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| П, К, М | 6.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 5,8 | 7,2 | 9,0 | 9,7 | 10,2 |
| П, К | 6.7. Проверка коэффициента трансформации | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 4,6 | 5,1 |
| П, К | 6.8. Проверка группы соединения обмоток | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| П, К | 6.9. Измерение тока и потерь холостого хода | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| К | 6.10. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 6.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 1,6 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
| П, К | 6.12. Фазировка трансформаторов | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,6 |
| П | 23,5 | 28,5 | 35,1 | 39,8 | 41,3 |
| К | 24,0 | 29,0 | 35,6 | 40,3 | 41,8 |
| Т | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,7 |
| М | 10,1 | 12,1 | 14,8 | 16,6 | 17,9 |
|  | а | б | в | г | д |

7. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕХОБМОТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификаций | Численность при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | св. 110 до 200 вкл. | 330 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| Инженер | - | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110-150 | 220-33 |
| 7.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, Т, М | 7.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| П, К, Т, М | 7.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,0 | 2,5 | 2,6 |
| П, К | 7.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| П, К, М | 7.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,0 | 2,9 | 3,0 |
| П, К | 7.3. Определение отношения | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| П, К | 7.4. Определение отношения | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 7.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 7.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,6 | 3,3 | 3,6 |
| П, К | 7.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| П, К, М | 7.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 10,2 | 10,8 | 11,2 |
| П, К | 7.7. Проверка коэффициента трансформации | 2,7 | 4,1 | 5,8 |
| П, К | 7.8. Проверка группы соединения обмоток | 2,0 | 2,6 | 2,9 |
| П, К | 7.9. Измерение тока и потерь холостого хода | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| К | 7.10. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 7.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 2,4 | 3,6 | 4,4 |
| П, К | 7.12. Фазировка трансформаторов | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| П | 34,1 | 40,9 | 46,2 |
| К | 34,6 | 41,4 | 46,7 |
| Т | 2,7 | 3,8 | 4,4 |
| М | 15,7 | 17,5 | 18,6 |
|  | а | б | в |

8. СИЛОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,

ОДНОФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 220 | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | 1 | - |
| -"- | VI | - | - | 1 |
| Инженер | - | 1 | 1 | 1 |

|  |  | Норма времени на один трансформатор |
| --- | --- | --- |
| Вид испы- тания | Содержание работы | трехфазный напряжением, кВ | однофазный напряже- нием, кВ |
|  |  | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 8.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, Т, М | 8.1.1. Осмотр и оценка состояния обмоток | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| П, К, Т, М | 8.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 1,8 |
| П, К | 8.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец, и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| П, К, М | 8.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| П, К | 8.3. Определение отношения | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| П, К | 8.4. Определение отношения | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| 8.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 8.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,8 | - | - | - |
| П, К | 8.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| П, К | 8.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 5,4 |
| П, К | 8.7. Проверка коэффициента трансформации | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 2,5 |
| П, К | 8.8. Проверка полярности выводов для однофазных трансформаторов | - | - | - | 1,2 |
| П, К | 8.9. Измерение тока и потерь холостого хода | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 2,6 |
| К | 8.10. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 8.11. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 3,8 | 4,2 | 6,4 | 3,3 |
| П, К | 8.12. Фазировка трансформаторов | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |
| П | 39,3 | 38,7 | 43,3 | 28,1 |
| К | 39,8 | 39,2 | 43,8 | 28,6 |
| Т | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 3,8 |
| М | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 6,4 |
|  | а | б | в | г |

9. МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | - | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один реактор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-35 | 110-330 | 500-750 |
| 9.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, Т, М | 9.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
| П, К, Т, М | 9.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| П, К | 9.1.3. Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| П, К, М | 9.2. Измерение тагенса диэлектрических потерь изоляции обмоток | - | 2,4 | 2,6 |
| П, К | 9.3. Определение отношения | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| П, К | 9.4. Определение отношения | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 9.5. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 9.5.1. Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,3 | - | - |
| П, К | 9.5.2. Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| П, К, М | 9.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| П, К | 9.7. Измерение потерь холостого хода | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
| К | 9.8. Измерение частичных разрядов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К | 9.9. Проверка обмоток на отсутствие межвитковых замыканий и отыскание места межвиткового замыкания | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| П | 14,2 | 17,4 | 19,8 |
| К | 14,7 | 17,9 | 20,3 |
| Т | 2,3 | 3,8 | 4,5 |
| М | 5,4 | 9,8 | 11,1 |
|  | а | б | в |

10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один трансформатор тока напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 10.1. Работы, проводимые с первичной обмоткой: |
| П, К, М | 10.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| П, К | 10.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| П, К, М | 10.1.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмотки | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,4 |
| П | 10.1.4. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,6 |
| П, К | 10.1.5. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| П, К | 10.2. Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| П | 1,3 | 1,7 | 4,3 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 10,0 |
| К | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 7,4 |
| М | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 4,9 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

11. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один однофазный трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  | 11.1. Работы, проводимые на первичной обмотке |
| П, К | 11.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| П, К | 11.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| П, К | 11.1.3. Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| П, К | 11.2 Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,10 | 1,2 | 1,4 |
| П | 11.3. Измерение сопротивления отзывающих обмоток каскадных трансформаторов напряжением постоянному току | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| П | 11.4. Измерение тока холостого хода | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| П | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 4,8 | 5,8 | 6,7 | 7,6 |
| К | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Примечание: Для трехфазного трансформатора норму времени применять с коэффициентом 1,20.

12. МАСЛЯНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | 330 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - |
| -"- | IV | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| Инженер | - | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу выключателя на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 35 | 110-150 | 220-330 |
|  | 12.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, М | 12.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции выключателей | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| П, К, М | 12.1.2. Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| П, К, М | 12.2. Оценка состояния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей | 3,1 | 5,2 | - | - |
| П, К | 12.3. Испытание опорной изоляции относительно корпуса и изоляции контактного разрыва повышенным напряженней частоты 50 Гц | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| П, К | 12.4. Измерение сопротивления постоянному току шунтирующих резисторов дугогасительных устройств | - | - | 1,1 | 1,3 |
| П | 4,9 | 7,5 | 4,3 | 5,3 |
| К | 4,9 | 7,5 | 4,3 | 5,3 |
| М | 3,9 | 6,3 | 1,7 | 2,3 |
|  | а | б | в | г |

13. ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 2 | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу включателя на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 35 | 110 150 | 200 | 330 | 500 | 750 |
|  | 13.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К | 13.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции включателя | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| П, К | 13.1.2. Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| П, К | 13.2. Испытание опорной изоляции включателей повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| П | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
| К | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

14. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один выключатель на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6-10 | 15 |
|  | 14.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 14.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| П, К | 14.1.2. Испытание изоляции | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| П, К | 14.2. Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| П | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| К | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
|  | а | б | в |

15. ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ,

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | 1 | 2 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу аппарата на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 35 | 110-150 | 220-330 | 500 | 750 |
|  | 15.1. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 15.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
| П, К | 15.1.2. Испытание многоэлементной основной изоляции | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| П | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
| К | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
|  | а | б | в | г | д | е |

16. КОМПЛЕКСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ

И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРОМЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

УСТАНОВЛЕННОГО В НИХ ОБОРУДОВАНИЯ)

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группа квалификации - 1

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одну ячейку |
| --- | --- | --- |
|  | 16.1. Измерение состояния изоляции: |
| П, К | 16.1.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,5 |
| П, К | 16.1.2. Измерение сопротивления изоляции элементов, выполненных из органических материалов | 1,1 |
| П, К | 16.2. Испытание изоляции первичных цепей повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,0 |
| П, К | 16.3. Измерение сопротивления контактов постоянному току | 1,5 |
| П | 4,1 |
| К | 4,1 |

17. КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ 6 кВ И ВЫШЕ

(КРОМЕ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ВСТРОЕННОГО

В ТОКОПРОВОД ОБОРУДОВАНИЯ)

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 2.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну фазу |
| --- | --- | --- |
| П, К | 17.1. Проверка состояния изоляционных прокладок в экранах токопровода | 1,4 |
| П, К | 17.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением частоты 50 Гц | 8,0 |
| П | 9,4 |
| К | 9,4 |

18. ТОКООГАНИЧИВАЮЩИЕ СУХИЕ РЕАКТОРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | одинарный | сдвоенный |
| П, К | 18.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления | 1,5 | 2,0 |
| П, К | 18.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,9 | 1,5 |
| П | 3,4 | 3,5 |
| К | 3,4 | 3,5 |
|  | а | б |

19. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификаций - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один электрофильтр |
| --- | --- | --- |
| П, К | 19.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора электроагрегата | 1,2 |
| П, К | 19.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и синхронизатора | 1,5 |
| П, К | 19.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля электрофильтра | 1,1 |
| П, К | 19.4. Проверка целости обмотки дросселей | 1,2 |
| П, К | 19.5. Снятие вольт-амперной характеристики | 2,0 |
| П | 7,0 |
| К | 7,0 |

20. КОНДЕНСАТОРЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа, квалификация | Численность при напряжении подстанции, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | свыше 500 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | VII | - | 1 | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на |
| --- | --- | --- |
|  |  | один конденсатор | десять конденсаторов |
|  |  | связи | для делителей напряжения | отбора мощ- ности | продольной компен- сации | косинус- ных |
| П, К, М | 20.1. Осмотр и оценка состояния изоляции конденсаторов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| П, К | 20.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - | 2,0 |
| П, К | 20.3. Измерение емкости | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 2,8 |
| П, К | 20.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1,2 | 1,0 | 1,2 | - | - |
| П, К | 20.5. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | - | - | - | 1,6 | 1,4 |
| П | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 5,6 | 7,2 |
| К | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 5,6 | 7,2 |
| М | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
|  | а | б | в | г | д |

21. ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 35 вкл. | св. 35 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | 750 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -"- | IV | - | 1 | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | 1 | - | 1 |
| Инженер | VII | - | - | 1 | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один разрядник на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| П, К, Т, М | 21.1. Осмотр и оценка состояния изоляции разрядников | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 21.2. Измерение тока проводимости микроамперметром | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | 4,5 |
| К | 21.3. Измерение пробивного напряжения | 0,7 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Т, М | 21.4. Ревизия регистраторов срабатывания | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| М | 21.5. Измерение тока проводимости под рабочим напряжением измерительной штангой | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| П | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 5,7 |
| К | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 5,7 |
| Т | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| М | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 8,1 | 9,2 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

22. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, Ill группы квалификации - 1.

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один предохранитель на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 10 | 35 |
| П, К | 22.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| П, К | 22.2. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| К | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | а | б | в | г |

23. ВВОДЫ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 вкл. | св. 110 до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | свыше 500 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 | - | - |
| -"- | IV | - | - | 1 | - |
| -"- | VI | 1 | - | - | 1 |
| Инженер | - | - | 1 | 1 | 1 |

|  |  | Норма времени на один ввод с основной изоляцией |
| --- | --- | --- |
| Вид испы- тания | Содержание работы | фарфо- ровой | бумажно- бакелитовой (в том числе мастикона- полненные) | бумажно- эпоксидной (вводы 110 кВ с твердой изоляцией) | масло барь- ерной | бумажно- масляной |
| П, К, Т, М | 23.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П, К, М | 23.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| П, К, М | 23.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | - | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| П, К, М | 23.4. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 | - | - | - | - |
| П | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| К | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| М | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
|  | а | б | в | г | д |

24. ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на десять изоляторов |
| --- | --- | --- |
| П, К | 24.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,7 |
| П, К | 24.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,6 |
| П | 2,3 |
| К | 2,3 |

25. ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Состав звена

| Профессия | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. |
| Электромонтер | III | 1 | - |
| -"- | IV | - | 2 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VII | - | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на десять изоляторов на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 20-35 | 110-150 | 220-330 | 500 |
| П, К, М | 25.1. Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| П, К, М | 25.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
| П, К, М | 25.3. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
| М | 25.4. Контроль многоэлементных изоляторов | 0,5 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 4,4 |
| П | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| К | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| М | 2,2 | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 6,7 |
|  | а | б | в | г | д |

26. АППАРАТЫ, BTOPИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - .....*.

_______________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| П, К, Т | 26.1. Измерение сопротивления изоляции шинок постоянного тока и напряжения на щите управления (при отсоединенных цепях) | 2,8 |
| П, К, Т | 26.2. Измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки | 0,9 |
| П, К, Т | 26.3. Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1,3 |

27. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификации - 1, III группы квалификации - .....*

_______________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один провод |
| --- | --- | --- |
| П, К | 27.1. Измерение сопротивления изоляции осветительной сети (при вывинченных лампах) | 0,5 |
| П | 27.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,9 |
| П | 1,4 |
| К | 0,5 |

28. 3АЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Состав звена

| Профессия | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении подстанции, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | свыше 220 |
| Электромонтер | III | 1 | 1 |
| -"- | V | 1 | - |
| -"- | VII | - | 1 |

| Вид испытания | Содержание работы | Единица измерения | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| П, К, Т | 28.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) | 100 точек | 6,0 |
| П, М | 28.2. Измерение полного измерение сопротивления петли фаза-нуль | 1 измерение | 1,6 |
| П, К | 28.3. Определение удельного сопротивления грунта | -"- | 1,0 |

29. СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Состав звена

Электромонтеры III группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, VII группы квалификации*

_______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на один кабель на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 вкл. | 6-20 | 35-110 |
| П, К, М | 29.1. Осмотр концевой разделки кабеля | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 29.2. Измерение сопротивления изоляции | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| П, К, М | 29.3. Испытание повышенным выпрямленным напряжением | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| П | 29.4. Определение активного сопротивления жил | - | 0,5 | 0,7 |
| П | 29.5. Определение электрической емкости жил | - | 1,0 | 1,2 |
| П, К, М | 29.7. Фазировка кабельных линий | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
| П | 3,8 | 5,6 | 7,5 |
| К | 3,8 | 4,1 | 5,6 |
| М | 3,8 | 4,1 | 5,6 |
|  | а | б | в |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Состав звена

Электромонтеры III группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, VII группы квалификации - 1.

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одно повреждение при напряжении кабельной линии, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 вкл. | 6-20 | 35-110 |
| М | 29.8. Измерение сопротивления изоляции | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| М | 29.9. Испытание повышенным выпрямленным напряжением | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| М | 29.10. Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
| М | 29.11. Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | 2,3 | 3,0 | 3,2 |
| М | 6,0 | 6,7 | 7,9 |
|  | а | б | в |

30. ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

И ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на один инструмент, трансформатор |
| --- | --- | --- |
| 30.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К, М | 30.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | 0,3 |
| П, К, М | 30.1.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности | 0,2 |
| 30.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: |
| П, К | 30.2.1. Испытание изоляции обмоток и тоководущего кабеля электрифицированного инструмента | 0,4 |
| П, К | 30.2.2. Испытание изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности | 0,3 |
| П | 0,7 |
| К | 0,7 (для инструмента) |
| М | 0,3 |
| П | 0,5 |
| К | 0,5 (для трансформатора) |
| М | 0,2 |

31. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Состав звена

Электромонтеры V группы квалификация - 1, III группы квалификации - 1

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
|  | 31.1. Измерение сопротивления изоляции: |
| П, К | 31.1.1. Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры на напряжение свыше 1000 В | 3,3 |
| П, К | 31.1.2. Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры на напряжение до 1000 В | 2,1 |
| П, К | 31.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частот 50 Гц | 1,3 |
| П, К | 31.3. Проверка исправности измерительных устройств и испытательных трансформаторов | 3,5 |
| П, К, М | 31.4. Проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации и других элементов | 2,7 |
| П, К | 31.5. Проверка интенсивности рентгеновского излучения кенотронов | 1,3 |
| П | 14,2 |
| К | 14,2 |
| М | 2,7 |

32. ИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну системы возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 32.1. Ртутный вентиль: |
| П, К | 32.1.1. Измерение сопротивления изоляции (электроды относительно корпуса и один относительно другого) | 6,0 |
|  | 32.1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 3,8 |
|  | 32.2. Выпрямительная установка: |  |
| П, К, Т | 32.2.1. Измерение сопротивления изоляции анодных, катодных цепей и цепей собственных нужд относительно заземленных деталей | 0,8 |
| П | 32.2.2. Испытание повышенным напряжением анодных и катодных цепей, рамы относительно заземленных деталей, первичных обмоток вспомогательных трансформаторов и цепей, связанных с ними, относительно заземленных деталей | 2,7 |
|  | 32.3. Анодные выключатели: |  |
| П, К | 32.3.1. Измерение сопротивления изоляции между контактами в отключенном положении при опущенных гасительных камерах; обмотки подмагничивания, включения и отключения блок-контактов относительно корпуса, главных контактов относительно заземленных деталей | 1,8 |
|  | 32.4. Выпрямительные и последовательные трансформаторы: |  |
| П, К | 32.4.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,8 |
|  | 32.5. Вспомогательные генераторы: |  |
| П, К | 32.5.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и одной относительно другой | 0,8 |
| П | 32.5.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,2 |
| П | 18,0 |
| К | 14,0 |
| Т | 0,8 |

33. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 33.1. Индуктивный генератор: |  |
| П, К | 33.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,2 |
| П | 33.1.2. Испытание обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,7 |
| П, К | 33.1.3. Измерение сопротивления обмотки (параллельные ветви рабочих обмоток, рабочие обмотки в собранном виде, обмотки независимого возбуждения, обмотки последовательного возбуждения) постоянному току | 3,2 |
|  | 33.2. Подвозбудитель: |  |
| П, К | 33.2.1. Измерение сопротивления изоляции без фаз относительного корпуса | 0,9 |
| П | 33.2.2. Испытание обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,0 |
| П, К | 33.2.3. Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,7 |
|  | 33.3. Выпрямительная установка: |  |
| П, К | 33.3.1. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей относительно корпуса | 0,7 |
| П | 33.3.2. Испытание токоведущих частей относительно корпуса повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,9 |
|  | 33.4. Токопровод индукторного генератора: |  |
| П, К | 33.4.1. Измерение сопротивления изоляции обмотки каждой фазы относительно земли при остальных фазах, соединенных с корпусом | 0,9 |
| П | 33.4.2. Испытание обмотки каждой фазы относительно земли повышенным напряжением 50 Гц | 1,8 |
|  | 33.5. Цепи полупроводниковой системы возбуждения со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода) : |  |
| П, К, Т, М | 33.5.1. Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |
| П, К | 33.5.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,6 |
|  | 33.6. Цепи сопротивления самосинхронизации разрядника, связанные с обмоткой ротора относительно корпуса: |  |
| П | 33.6.1. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,2 |
| П | 19,6 |
| К | 10,0 |
| Т | 0,8 |
| М | 0,8 |

34. ТИРИСТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI - группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
|  | 34.1. Измерение сопротивления изоляции: |  |
| П, К | 34.1.1. Обмотка вспомогательного генератора | 0,8 |
| П, К | 34.1.2. Обмотки выпрямительных и последовательных трансформаторов | 0,8 |
| П, К | 34.1.3. Силовых токовдущих частей выпрямительной установки | 1,0 |
| П, К | 34.1.4. Токопроводов, связывающих источники питания с выпрямительной установкой | 0,6 |
| П, К | 34.1.5. Силовой токоведущей цепи со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода) | 0,4 |
|  | 34.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц: |  |
| П | 34.2.1. Обмотки статора и возбуждения вспомогательного генератора относительно корпуса | 2,5 |
| П | 34.2.2. Выпрямительных и последовательных трансформаторов | 2,0 |
| П | 34.2.3. Токопроводов вспомогательного генератора, выпрямительного и последовательного трансформаторов | 2,0 |
| П | 34.2.4. Выпрямительной установки | 1,0 |
| П | 34.2.5. Цепей агрегата начального возбуждения, обратных связей АРВ, связанных с роторными цепями относительно корпуса | 0,5 |
| П, К | 34.2.6. Силовых элементов со всей присоединенной аппаратурой при системе охлаждения, заполненной водой | 2,0 |
| П, К | 34.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток вспомогательного генератора, выпрямительного, последовательного трансформаторов и трансформатора собственных нужд | 6,5 |
| П, К | 34.4. Проверка тиристоров: измерение сопротивления анод-катода | 0,5 |
| П, К | 34.5. Предварительные испытания тиристорного возбудителя | 1,2 |
| П, К | 34.6. Испытания системы при работе генератора в режиме холостого хода | 2,0 |
| П, К | 34.7. Испытание системы с АРВ при работе генератора в электрической сети | 2,0 |
| П | 25,8 |
| К | 17,8 |

35. БЕСЩЕТОЧНЫЕ ДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав звена

Электромонтеры VI группы квалификации - 1, IV группы квалификации - 1, инженер - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну систему возбуждения |
| --- | --- | --- |
| 35.1. Работы, проводимые на возбудителе: |
| П, К | 35.1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и индуктора относительно корпуса и одного относительно другого | 1,0 |
| П | 35.1.2. Испытание обмоток относительно корпуса и одной относительно другой повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 |
| П | 35.1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2,6 |
| П | 35.1.4. Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,5 |
| П, К | 30.1.5. Измерение сопротивления изоляции силовых и якорных цепей, ценой возбуждения, первичных цепей | 0,8 |
| П | 35.1.6. Испытание первичных цепей повышенным напряжением | 4,0 |
| 35.2. Работы, проводимые на подвозбудителе: |
| П, К | 35.2.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и индуктора относительно корпуса и одного относительно другого | 0,9 |
| П | 35.2.2. Испытание обмоток индуктора и якоря относительно корпуса повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,5 |
| П | 35.2.3. Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,8 |
| П | 35.2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2,0 |
| П, К | 35.2.5. Снятие характеристики холостого хода и короткого замыкания | 1,8 |
| П, К | 35.3. Испытание системы возбуждения при холостом ходе генератора | 1,4 |
| П, К | 35.4. Испытание системы возбуждения при работе генератора в электрической сети | 2,0 |
| П | 21,7 |
| К | 8,3 |

36. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТОЙСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ

Состав звена

| Профессия, должность | Группа квалификации | Численность (чел.) при напряжении трансформатора, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 220 вкл. | св. 220 до 500 вкл. | св. 500 |
| Электромонтер | VI | 1 | 1 | - |
| -"- | V | - | - | 1 |
| -"- | VI | 1 | - | - |
| -"- | VII | - | 1 | - |
| Инженер | - | - | - | 1 |

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на одно устройство при числе ступеней и регулирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9-12 | 16-18 | 21-27 | 40-43 |
| П, К, Т | 36.1. Измерение переходных сопротивлений контактов постоянному току | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| К | 36.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| П, К, Т | 36.3. Измерение электрического сопротивления токограничивающих резисторов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| П, К | 36.4. Снятие круговой диаграммы | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| П, К, Т | 36.5. Осцилографирование процесса переключения контактов контактора | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| П | 5,9 | 8,3 | 10,7 | 13,2 |
| К | 7,0 | 10,3 | 12,7 | 15,2 |
| Т | 3,9 | 5,3 | 6,7 | 8,2 |
|  | а | б | в | г |

37. ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испытания | Содержание работы | Норма времени на одну пробу |
| --- | --- | --- |
| П, К, М | 37.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 3,0 |
| П | 3,0 |
| К | 3,0 |
| М | 3,0 |

38. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Исполнитель: электромонтер IV группы квалификации - 1.

| Вид испы- тания | Содержание работы | Норма времени на единицу средства защиты |
| --- | --- | --- |
| М | 38.1. Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 35 вкл. | 0,4 |
|  | б) 110 | 0,6 |
|  | в) 220-750 | 0,8 |
| М | 38.2. Испытание измерительной штанги повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 110 вкл. | 0,4 |
|  | б) 220-750 | 0,7 |
| М | 38.3. Испытание составной штанги с металлическими звеньями для наложения заземления на провода воздушных линий напряжением 330-500 кВ повышенным напряжением | 0,5 |
| М | 38.4. Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 6-110 кВ | 0,6 |
| М | 38.5. Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 0,5 |
| М | 38.6. Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 2-35 кВ | 0,4 |
| М | 38.7. Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: |  |
|  | а) до 1000 В вкл. | 0,3 |
|  | б) 2-10 кВ | 0,4 |
| М | 38.8. Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.9. Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением, кВ: |  |
|  | а) до 35 вкл. | 0,4 |
|  | б) 110-750 | 0,6 |
| М | 38.10. Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.11. Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.12. Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош, (на одну пару) , повышенным напряжением | 0,3 |
| М | 38.13. Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 0,2 |
| М | 38.14. Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | 0,3 |