МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

| ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |
| --- | --- | --- |

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕХЕ НАЛАДКИ И ИСПЫТАНИЙ

ТП 34-70-016-86

РД 34.04.506

УДК 621.31.22:658.5 (083.75)

Срок действия установлен с 03.11.86 г.

до 03.11.96 г.

РАЗРАБОТАНО Специализированной организацией по нормированию, организации труда и управления в энергетике (Энергонот).

ИСПОЛНИТЕЛИ Л.С. Анисимова, В.И. Блохин, В.Г. Гороховский, Б.А. Колесников, А.А. Матвеев, Л.А. Охота, С.Л. Сляднев, В.Г. Цыганенков

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 02.04.85

Начальник В.И. ГОРИН

Управлением по нормированию труда и заработной платы 03.04.85

Начальник М.И. ОГНЯКОВ

Настоящее Типовое положение разработано на условия максимальной специализации подразделений блочных ТЭС.

Настоящее Типовое положение рекомендуется использовать как основу для разработки положения о цехе наладки и испытаний как блочных ТЭС, так и ТЭС с поперечными связями.

Действующее положение, разработанное на ТЭС, должно быть приведено в соответствие с настоящим Типовым положением с учетом организационной структуры, фактически выполняемых подразделением функций и местных условий каждой ТЭС.

I. Общие положения

1.1. Цех наладки и испытаний оборудования (ЦНИО) является самостоятельным структурным подразделением электростанции.

1.2. В административном отношении и хозяйственной деятельности ЦНИО подчиняется директору, а в производственно-технической деятельности - главному инженеру электростанции.

1.3. ЦНИО создается для организации разработки и внедрения технических мероприятий по обеспечению экономичных и надежных режимов работы тепломеханического оборудования ТЭС и контроля за его техническим состоянием и эксплуатацией.

1.4. В своей деятельности ЦНИО руководствуется действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами техники безопасности, Госгортехнадзора СССР, пожарной безопасности, Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях, правилами внутреннего трудового распорядка, другими руководящими и нормативно-техническими документами Минэнерго СССР, приказами и распоряжениями районного энергетического управления (РЭУ) или производственного энергетического объединения (ПЭО), руководства электростанции, действующим законодательством, а также настоящим Положением.

1.5. Основой деятельности ЦНИО является годовые и месячные планы работ, утвержденные руководством электростанции.

1.6. Методическое руководство деятельностью ЦНИО осуществляется службой наладки и испытаний тепломеханического оборудования ПЭО (РЭУ).

2. Основные задачи

2.1. Разработка и внедрение надежных и экономичных режимов работы тепломеханического оборудования.

2.2. Доведение эксплуатационных характеристик оборудования до проектных значений.

2.3. Контроль за поддержанием оптимальных режимов, анализ работы и выявление возможностей улучшения эксплуатационных характеристик тепломеханического оборудования ТЭС.

2.4. Повышение производительности труда за счет совершенствования организации труда, внедрение новых методов исследований и контроля, проведение в цехе социалистического соревнования и работы по рационализации и изобретательству.

3. Функции

3.1. Разрабатывает программы проведения наладочных работ и испытаний на тепломеханическом оборудовании.

3.2. Организует и проводит режимно-наладочные испытания и исследования работы тепломеханического оборудования как собственными силами, так и сторонними организациями.

3.3. Проводит экспресс-испытания тепломеханического оборудования.

3.4. Участвует в пусконаладочных и научно-исследовательских работах, проводимых сторонними организациями.

3.5. Составляет режимные карты, нормативные характеристики оборудования и графики распределения нагрузок.

3.6. Разрабатывает рекомендации по поддержанию экономичных и надежных режимов работы тепломеханического оборудования.

3.7. Разрабатывает рекомендации по снижению вредных выбросов в атмосферу.

3.8. Контролирует поддержание оптимальных режимов работы оборудования, состояние поверхностей нагрева, проточной части турбин, вакуумной системы, отсутствие парений и утечек.

3.9. Участвует в приемке оборудования из ремонта и монтажа.

3.10. Контролирует сроки, объемы и качество проводимых сторонними организациями испытаний, исследований и пусконаладочных работ.

3.11. Проводит анализ технико-экономических показателей работы тепломеханического оборудования и разрабатывает рекомендации по улучшению его эксплуатационных характеристик.

3.12. Принимает участие в разработке комплексных годовых и перспективных планов ремонта, реконструкций и модернизации тепломеханического оборудования.

3.13. Участвует в расследовании причин аварий и отказов в работе тепломеханического оборудования.

3.14. Принимает участие в рассмотрении, анализе и экспертизе рационализаторских предложений и изобретений, проверке расчетов их экономической эффективности, оказывает содействие в их внедрении.

3.15. Принимает участие в составлении и внедрении мероприятий по науке и новой технике, реконструкции и модернизации тепломеханического оборудования электростанции с целью повышения надежности и экономичности его работы.

3.16. Анализирует и обобщает опыт работы тепломеханического оборудования электростанции, изучает передовой отечественный и зарубежный опыт и содействует его внедрению.

3.17. Принимает участие в работе постоянно-действующего производственного совещания.

3.18. Проводит занятия с персоналом других цехов по экономичной и надежной эксплуатации оборудования.

3.19. Обобщает и распространяет коллективные формы организации и стимулирования труда в цехе, внутрицеховый и бригадный хозрасчет.

3.20. Совершенствует методику проведения испытаний, исследований, контроля.

3.21. Содержит в исправном состоянии средства пожаротушения в цехе.

3.22. Организует и проводит с персоналом цеха работу, направленную на безусловное выполнение требований ПТЭ, ПТБ, Правил Госгортехнадзора СССР, Госсанинспекции, взрывопожаробезопасности, охраны труда и промышленной санитарии, других руководящих документов.

3.23. Определяет потребность цеха в оборудовании, инструменте, материалах и спецодежде, своевременно подает заявки в ПТО и ОМТС.

3.24. Организует и проводит рационализаторскую и изобретательскую работу среди персонала цеха, внедряет принятые рационализаторские предложения.

3.25. Разрабатывает и согласовывает с ПТО новые и периодически пересматривает действующие производственные и должностные инструкции, включая инструкции по охране труда, для всех работников цеха в сроки, установленные руководством электростанции.

3.26. Проводит организационно-административную работу с персоналом цеха, направленную на выполнение производственных задач, стоящих перед цехом.

3.27. Повышает квалификацию персонала цеха и проводит работу в соответствии с действующими Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях.

3.28. Ведет учет и составляет отчетность о производственной деятельности цеха, ведет техническую документацию цеха.

3.29. Организует и проводит социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд в цехе.

3.30. Содержит в чистоте помещения и территорию, закрепленные за цехом.

4. Права

Цех наладки и испытаний в лице начальника цеха и других должностных лиц в соответствии с распределением обязанностей (должностными инструкциями) имеет право:

4.1. Доступа к оборудованию и на щиты управления для контроля за режимом его работы.

4.2. Подавать заявки на проведение работ по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования.

4.3. Участвовать в комиссиях по расследованию аварий и отказов в работе энергетического оборудования.

4.4. Давать указания оперативному персоналу по ведению режима эксплуатации котлотурбинного оборудования с записью в журнале режимов, предварительно согласовав их с руководством цеха.

4.5. Вносить предложения руководству электростанции о наложении взысканий на лица, действия которых или халатное отношение к своим обязанностям привело или могло привести к порче, необоснованным отключениям, снижению надежности или экономичности тепломеханического оборудования электростанции.

4.6. Подписывать плановые и отчетные документы цеха.

4.7. Вносить предложения руководству электростанции, участвовать в разработке мероприятий, направленных на выполнение заданных технико-экономических показателей, на улучшение условий труда персонала цеха.

4.8. Контролировать соблюдение работниками цеха трудовой и производственной дисциплины, требований правил и норм по охране труда, технике безопасности и промсанитарии.

4.9. Отдавать технические и административные распоряжения подчиненному персоналу.

4.10. Устанавливать по согласованию с профсоюзной организацией режимы труда и отдыха персонала цеха и представлять их руководству ТЭС на утверждение.

4.11. Вносить предложения руководству электростанции о приеме на работу, увольнении и перемещении персонала цеха в соответствии с действующим законодательством.

4.12. Поощрять или вносить предложения руководству ТЭС о поощрении отличившихся работников цеха.

4.13. Налагать дисциплинарные взыскания на нарушителей трудовой или производственной дисциплины в пределах своей компетенции; при серьезных нарушениях вносить предложения руководству электростанции о наложении взысканий на персонал цеха и снижении размера премии.

5. Организация управления

5.1. Руководство ЦНИО осуществляется начальником цеха на основе единоначалия с привлечением для решения поставленных задач общественных организаций.

5.2. Назначение и увольнение начальника ЦНИО производится директором ТЭС по представлению главного инженера.

5.3. Поощрение начальника цеха наладки или наложение на него взысканий осуществляется приказом директора электростанции по представлению главного инженера.

5.4. В состав ЦНИО входят:

котельная группа;

турбинная группа;

группа общестанционного оборудования.

5.4.1. Общецеховой персонал - кладовщик (табельщик), уборщик производственных помещений - подчиняется непосредственно начальнику цеха и обеспечивает персонал цеха необходимым инвентарем, инструментом, материалами, спецодеждой, содержит в чистоте производственные помещения цеха.

5.4.2. Котельная группа обеспечивает доведение технико-экономических показателей основного и вспомогательного оборудования котельного отделения до нормативных значений, выявление недостатков в работе этого оборудования, разработку и внедрение надежных и экономичных режимов его работы.

5.4.3. Турбинная группа обеспечивает доведение технико-экономических показателей основного и вспомогательного оборудования турбинного отделения до нормативных значений, выявление недостатков в работе этого оборудования, разработку и внедрение надежных и экономичных режимов его работы.

5.4.4. Группа общестанционного оборудования обеспечивает доведение технических характеристик оборудования топливоподачи, мазутохозяйства, химводоочистки, системы теплоснабжения до нормативных значений, выявление недостатков в работе этого оборудования, разработку и внедрение надежных и экономичных режимов его работы. Возглавляют группы старшие инженеры или инженеры.

5.4.5. Заместитель начальника цеха организует и проводит работу с персоналом цеха в соответствии с руководящими документами и действующими Руководящими указаниями по работе с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях, является ответственным лицом за организацию труда персонала цеха.

Заместитель начальника цеха может быть руководителем одной из групп.

5.5. Персонал ЦНИО осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными и производственными инструкциями, утвержденными руководством электростанции1.

________________

1 При разработке конкретного положения в данном разделе отражается утвержденная структура подразделения, количество и специализация заместителей начальника, старших инженеров, инженеров в зависимости от местных условий и объема работ.

5.6. Руководители групп распределяют работу между исполнителями, устанавливают сроки ее выполнения и контролируют качество выполненной работы.

5.7. Численность персонала ЦНИО устанавливается штатным расписанием, утвержденным директором электростанции в пределах нормативной численности, установленной на ТЭС.

5.8. Организационная структура управления ЦНИО приведена на рисунке.

|  |  |  |  |  |  |  | Начальник цеха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший инженер - руководитель группы Инженер Техник Лаборант Слесарь |  |  |  | Старший инженер - руководитель группы Инженер Техник Лаборант Слесарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер Техник Лаборант Слесарь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кладовщик (табельщик) |
|  | Котельная группа |  |  |  | Турбинная группа |  |  |  | Группа общестанционного оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уборщик производственных помещений |

Организационная структура управления ЦНИО

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

Цех наладки и испытаний поддерживает прямые связи со следующими подразделениями ТЭС.

6.1. С топливно-транспортным цехом (ТТЦ).

6.1.1. Персонал ЦНИО обязан:

согласовывать программы и объемы проводимых наладочных работ и испытаний на оборудовании ТТЦ с руководством цеха;

извещать персонал ТТЦ о результатах испытаний оборудования цеха;

разрабатывать нормативные (эксплуатационные) характеристики оборудования;

контролировать ведение режимов работы оборудования ТТЦ;

проводить занятия с персоналом ТТЦ по надежной и экономичной эксплуатации оборудования.

6.1.2. Персонал ТТЦ обязан:

поддерживать режим работы оборудования цеха согласно рекомендациям ЦНИО;

поддерживать заданный режим работы для проведения испытаний на оборудовании цеха;

сообщать ЦНИО о всех отклонениях в режимах работы оборудования.

6.2. С котлотурбинным цехом (КТЦ).

6.2.1. Персонал ЦНИО обязан:

согласовывать с КТЦ планы, программы, сроки и объемы проводимых работ по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования;

проводить испытания тепломеханического оборудования;

составлять и выдавать КТЦ режимные карты работы оборудования;

информировать КТЦ о результатах наладки, испытаний и о всех изменениях в режимах работы оборудования, а также о замеченных дефектах;

контролировать и проводить анализ режимов работы оборудования КТЦ, выдавать рекомендации по их совершенствованию;

отрабатывать с персоналом КТЦ новые технологические процессы и режимы работы вновь вводимого оборудования;

проводить занятия с персоналом КТЦ по надежной и экономичной эксплуатации оборудования;

принимать участие в устранении выявленных отклонений от нормального режима работы оборудования.

6.2.2. Персонал КТЦ обязан:

поддерживать режим работы оборудования согласно выданным режимным картам и рекомендациям ЦНИО;

обеспечивать поддержание заданного режима для проведения испытаний тепломеханического оборудования;

сообщать цеху наладки о всех отклонениях режимов работы оборудования от заданных.

6.3. С электрическим цехом.

6.3.1. Персонал ЦНИО обязан:

своевременно подавать заявки в электроцех на установку и подключение дополнительных приборов, необходимых для проведения испытаний и наладки тепломеханического оборудования;

информировать персонал электроцеха о всех замечаниях, дефектах, обнаруженных на электрооборудовании при выполнении работ.

6.3.2. Персонал электрического цеха обязан:

производить по заявкам ЦНИО установку и подключение дополнительных электрических приборов, необходимых для проведения испытаний и наладки тепломеханического оборудования;

обеспечивать надежную работу средств связи и освещения;

осуществлять допуск персонала ЦНИО в распредустройства по их заявкам.

6.4. С химическим цехом.

6.4.1. Персонал ЦНИО обязан согласовывать программы эксплуатационных химических промывок и режимных испытаний тепломеханического оборудования, участвовать совместно с химическим цехом в их проведении.

6.4.2. Персонал химического цеха обязан согласовывать программы эксплуатационных химических промывок и режимных испытаний тепломеханического оборудования, участвовать совместно с ЦНИО в их проведении.

6.5. С цехом централизованного ремонта (ЦЦР).

6.5.1. Персонал ЦНИО обязан:

передавать в ЦЦР результаты испытаний отдельных узлов оборудования и агрегатов в целом с оценкой их состояния до и после ремонта;

оценивать качество выполненных работ по результатам испытаний оборудования после ремонтов;

производить с участием персонала ЦЦР наладку вводимого после ремонта и модернизации оборудования.

6.5.2. Персонал ЦЦР обязан:

изготавливать приспособления и оснастку для проведения испытаний и наладки оборудования;

выполнять подготовительные работы для проведения испытаний и наладки на технологическом оборудовании;

участвовать в испытаниях отдельных узлов оборудования и агрегатов в целом до и после ремонта.

6.6. С цехом тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).

6.6.1. Персонал ЦНИО обязан:

оказывать техническую помощь ЦТАИ по выбору и поддержанию оптимальных режимов работы агрегатов при настройке автоматики, по усовершенствованию схем теплового контроля и автоматики, а также в выборе параметров для расчета сужающих устройств и проходных сечений регулирующих органов;

выдавать режимные карты работы основного тепломеханического оборудования для настройки автоматического регулирования, уставки технологических защит и алгоритмы ФГУ;

ставить в известность дежурный персонал ЦТАИ о всех неполадках и дефектах устройств ЦТАИ, обнаруженных во время испытаний тепломеханического оборудования.

6.6.2. Персонал ЦТАИ обязан:

по заявкам ЦНИО производить установку дополнительных датчиков и вторичных приборов теплотехнического контроля, необходимых для проведения испытаний оборудования;

проводить поверку и ремонт приборов, находящихся в ведении ЦНИО;

перед проведением испытаний производить проверку эксплуатационных приборов и сообщать поправочные коэффициенты к их показаниям.

6.7. С ремонтно-строительным цехом (РСЦ).

6.7.1. Персонал ЦНИО обязан:

соблюдать правила содержания производственных помещений, закрепленных за цехом;

информировать персонал РСЦ о всех замечаниях по состоянию помещений, закрепленных за цехом;

своевременно подавать заявки в РСЦ на производство ремонтных и строительных работ в цехе.

6.7.2. Персонал РСЦ обязан:

производить технический надзор за состоянием производственных помещений ЦНИО;

определять объемы, составлять графики ремонтов помещений ЦНИО;

производить ремонт производственных помещений, а также строительные работы по утвержденным руководством ТЭС заявкам ЦНИО.

6.8. С производственно-техническим отделом (ПТО).

6.8.1. Персонал ЦНИО обязан:

согласовывать с ПТО планы и программы, сроки и объемы проводимых работ по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования;

представлять в ПТО данные о результатах испытаний оборудования;

участвовать в анализе технико-экономических показателей;

представлять в ПТО для рассмотрения и согласования режимные карты, графики распределения нагрузок, нормативные характеристики оборудования, заявления на рационализаторские предложения;

подавать заявки в ПТО на выполнение конструкторских и светокопировальных работ для цеха.

6.8.2. Персонал ПТО обязан:

доводить до сведения персонала цеха планы научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, охраны окружающей среды, внедрения новой техники;

доводить до сведения персонала цеха технико-экономические показатели работы оборудования, планы ремонтов и графики пусков и остановов;

производить экспертизу подаваемых цехом заявлений на рационализаторские предложения и оказывать содействие рационализаторам в оформлении документации;

обеспечивать ЦНИО справочно-информационными документами, технической документацией и литературой;

согласовывать режимные карты, графики распределения нагрузок, нормативные характеристики, программы испытаний и наладки технологического оборудования;

оказывать техническую помощь в пересмотре и обновлении производственных и должностных инструкций, согласовывать их;

доводить до сведения ЦНИО циркуляры, руководящие документы вышестоящих организаций по техническим вопросам;

выполнять по заявкам ЦНИО конструкторские и светокопировальные работы.

6.9. С планово-экономическим отделом (ПЭО).

6.9.1. Персонал ЦНИО представляет в ПЭО:

исходные данные и предложения к проектам планов на получение (оказание) услуг, в том числе ремонты;

исходные данные для составления отчетов о выполнении планов по месяцам в разрезе цеха, а также бригад, переведенных на хозрасчетные методы работы, о полученных (оказанных) услугах;

исходные данные для отчетов об использовании ресурсов, лимитируемых цеху планом;

отчеты о выполнении планов.

6.9.2. ПЭО доводит до сведения персонала ЦНИО:

планы, утвержденные в установленном порядке;

элементы сметы затрат (лимиты), расходование которых зависит от персонала цеха;

услуги, получаемые (оказываемые) цехом.

6.10. С отделом организации труда и заработной платы (ООТиЗ).

6.10.1. Персонал ЦНИО обязан:

участвовать в разработке плана мероприятий по НОТ;

представлять в ООТиЗ данные об использовании рабочего времени, ведомости на выплату премии персоналу цеха, итоги социалистического соревнования за отчетный период;

участвовать во внедрении нормативов по труду;

выполнять мероприятия по снижению трудоемкости работ, потерь рабочего времени.

6.10.2. Персонал ООТиЗ обязан:

представлять в ЦНИО план мероприятий по НОТ, штатное расписание, положение о премировании, фонд заработной платы и материального поощрения, условия социалистического соревнования;

пересматривать нормативы по труду, не соответствующие уровню организации производства и труда в цехе;

контролировать применение тарифных ставок, расценок, должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, присвоение разрядов рабочим.

6.11. С бухгалтерией.

6.11.1. Персонал ЦНИО обязан:

сдавать первичные документы на образцах типовых форм по расходу эксплуатационных материалов, инструмента, спецодежды;

участвовать в комиссиях по проверке товарно-материальных ценностей цеха;

составлять и передавать в бухгалтерию табели учета рабочего времени и другие документы по начислению заработной платы.

6.11.2. Персонал бухгалтерии обязан:

обеспечивать финансирование производственного плана цеха;

ежемесячно выдавать сведения об эксплуатационных затратах при условии доведения им планов затрат;

при необходимости принимать участие в проведении инвентаризации и списании товарно-материальных ценностей в цехе;

контролировать эффективность использования государственных средств и обеспечение сохранности социалистической собственности в цехе.

6.12. С группой кадров;

6.12.1. Персонал ЦНИО обязан:

передавать в группу кадров заявки на подбор соответствующего персонала, предложения о приеме, увольнении и переводе на другую работу работников в соответствии с действующим законодательством;

совместно с группой кадров проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала цеха в спецкомандировки, на учебу, выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

представлять в группу кадров сведения о нарушителях трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, протоколы квалификационных комиссий, материалы для поощрения работников, а также графики отпусков и заявления на отпуск.

6.12.2. Персонал группы кадров обязан:

направлять в ЦНИО рабочих и инженерно-технических работников по вопросам трудоустройства, оформлять их на работу, а также вести переговоры и оформление переводов на другую работу внутри цеха в соответствии с действующим законодательством;

проверять правильность использования молодых специалистов;

совместно с руководством и общественными организациями ЦНИО проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала цеха в спецкомандировки, на учебу, выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

принимать участие совместно с начальником ЦНИО в подготовке проектов приказов как о привлечении к ответственности нарушителей трудовой или производственной дисциплины, так и о поощрении отличившихся работников цеха;

оформлять доверенности, документы для назначения пенсий, выдавать справки, вести личные дела работников ЦНИО.

6.13. С отделом материально-технического снабжения (ОМТС).

6.13.1. Персонал ЦНИО обязан в установленные сроки составлять и передавать в ОМТС заявки на эксплуатационные материалы, инструмент и спецодежду.

6.13.2. Персонал ОМТС обязан:

реализовывать заявки ЦНИО на материалы и оборудование согласно выделенным фондам в соответствии с утвержденными сроками поставок;

обеспечивать хранение запасов материалов, приборов и аппаратуры в соответствии с техническими условиями их хранения.

6.14. С группой хозяйственного обслуживания (ГХО).

6.14.1. Персонал ЦНИО обязан:

участвовать в проводимых персоналом ГХО инвентаризациях имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в цехе;

поддерживать чистоту производственных помещений, территории, закрепленных за цехом, и мест общего пользования.

6.14.2. Персонал ГХО обязан:

производить инвентаризацию имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в ЦНИО;

контролировать чистоту производственных помещений и территории, закрепленных за ЦНИО.

6.15. С группой делопроизводственного обслуживания (ГДО).

6.15.1. Персонал ЦНИО обязан:

организовывать ведение делопроизводства в цехе в соответствии с требованиями Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) при методическом руководстве ГДО;

передавать ГДО материалы для выполнения печатных работ.

6.15.2. Персонал ГДО обязан:

контролировать состояние делопроизводства в цехе;

осуществлять методическое руководство ведением делопроизводства в ЦНИО;

печатать материалы ЦНИО;

контролировать сроки и порядок рассмотрения, писем, заявлений, жалоб трудящихся;

обеспечивать отправку корреспонденции в другие подразделения ТЭС и за ее пределы из ЦНИО, получение и доставку корреспонденции в цех.

6.16. С подрядными организациями.

Взаимоотношения ЦНИО с ремонтными, монтажными, наладочными и проектными организациями осуществляются на основе договоров, заключаемых между ними и электростанцией.

6.16.1. Персонал ЦНИО обязан:

рассматривать проекты реконструкции и модернизации тепломеханического оборудования и давать заключения;

согласовывать программы проведения работ по наладке и испытанию тепломеханического оборудования, выполняемых подрядными организациями, участвовать в их проведении.

6.16.2. Персонал подрядных организаций обязан согласовывать с ЦНИО программы проведения научно-исследовательских и наладочных работ на тепломеханическом оборудовании.

6.17. Разногласия между ЦНИО и другими подразделениями ТЭС разрешаются руководством электростанции.

7. Ответственность

7.1. Персонал ЦНИО несет ответственность за:

надежную и экономичную работу тепломеханического оборудования;

аварии и отказы в работе оборудования, происшедшие по вине персонала ЦНИО;

правильность разработанных мероприятий и рекомендаций по эксплуатации тепломеханического оборудования;

достоверность результатов испытаний и исследований;

рациональную организацию труда персонала в цехе;

состояние трудовой и производственной дисциплины в цехе;

своевременное и эффективное выполнение функций, возложенных на цех, и полноту использования предоставленных ему прав.

7.2. Начальник цеха отвечает за работу всего цеха, а каждый работник за участок работы в пределах обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.

7.3. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность персонала ЦНИО определяется в соответствии с законодательством.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Основные задачи

3. Функции

4. Права

5. Организация управления

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

7. Ответственность