УТВЕРЖДАЮ

Начальник  Парижмонтажремонт

_______________________Петров П.П.

«____»______________________ 200__г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

ПСП 20/03-2009

О СЛУЖБЕ ИЗОЛЯЦИИ И ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ПО «Парижмонтажремонт»

Парижмонтажремонт

# 1	Общие положения

  - Служба изоляции и испытаний и измерений (далее - СССРРР) является структурным подразделением производственного отделения «Парижмонтажремонт» (далее - ПМР)     (далее - Филиала).

  - Создание и ликвидация Службы изоляции и испытаний и измерений осуществляется на основании приказа генерального директора  .

  - Служба изоляции и испытаний и измерений подчиняется непосредственно заместителю директора по техническим вопросам - главному инженеру  Парижмонтажремонт     .

  - Свою деятельность Служба изоляции и испытаний и измерений осуществляет в строгом соответствии с правилами: техники безопасности (ПТБ),  пожарной безопасности (ППБ), технической эксплуатации (ПТЭ), нормативно-техническими и директивными документами  , правилами охраны труда  ,  , производственного отделения.

  - Целью деятельности Службы изоляции и испытаний и измерений является обеспечение надёжности работы электрооборудования путем проведения профилактических, приёмо-сдаточных испытаний и организация эксплуатации изоляции высокого напряжения и испытаний и измерений на объектах  Парижмонтажремонт     .

  - Служба изоляции и испытаний и измерений в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- законодательными или иными нормативно-правовыми актами по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности Российской Федерации и Нижегородской области;

- государственными стандартами Российской федерации;

- межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда, правилами устройства и безопасной эксплуатации;

- государственными санитарно-гигиеническими правилами и нормами;

- Уставом  ;

- Положением о Филиале;

- Решением общих собраний акционеров, Совета Директоров, Правления  ;

- Политикой   в области качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;

- руководством по качеству  ;

- стандартами  ;

- приказами и распоряжениями   и Филиала;

- настоящим Положением;

- Коллективным договором;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- Правилами Кодекса корпоративной этики;

- правилами по охране труда (ПОТРМ 016-2001);

- правилами пожарной безопасности (ППБ);

- правилами технической эксплуатации (ПТЭ).

  - Службу изоляции и испытаний и измерений возглавляет начальник службы. Начальник СССРРР назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника  Парижмонтажремонт      (далее – начальник ПО) по представлению заместителя начальника по техническим вопросам  Парижмонтажремонт      и по согласованию с заместителем генерального директора-директором    .

  - На должность начальника службы назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности в области электроэнергетики не менее 5 лет.

  - Начальник Службы изоляции и испытаний и измерений должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты, определяющие направление развития энергетики, постановления, распоряжения и приказы, другие руководящие, организационно- распорядительные, методические, и нормативные материалы по вопросам своей деятельности;

- основополагающие нормативные и организационно-правовые документы обязательные для работы службы;

- Трудовой кодекс РФ;

- Положение о системе управления охраной труда в филиале Парижмонтажремонт;

- положение о системе производственного контроля и самоконтроля  ;

- положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах  ;

- положение о Службе изоляции и испытаний и измерений;

- правила и инструкции по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, систему стандартов безопасности труда (ССТБ), санитарно-технические нормы и правила, а также другие нормативно-технические документы;

- правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих  ;

- передовой отечественный и зарубежный опыт в развитии энергетики;

- должностные и производственные инструкции подчиненного персонала;

- перспективы развития предприятия;

- экологические аспекты, возникающие в процессе деятельности службы;

- опасности и риски в области охраны здоровья и безопасности труда, присутствующие на рабочих местах.

  - Основой деятельности Службы изоляции и испытаний и измерений являются перспективные и годовые планы  работы, согласованные с заместителем главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала «Парижэнерго и утверждаемые заместителем начальника по техническим вопросам-главным инженером  Парижмонтажремонт     .

  - В зону обслуживания Службы изоляции и испытаний и измерений входит оборудование напряжением 10-35-110 кВ  Парижмонтажремонт     .

  - За Службой изоляции и испытаний и измерений закреплено следующее                   оборудование:

- передвижная электролаборатория ЛВИ-3;

- передвижная электролаборатория ЭТЛ-35;

- стационарная электролаборатория.

# 2	Основные задачи

  - Основными задачами Службы изоляции и испытаний и измерений являются:

## Проведение профилактических, приёмо-сдаточных, специальных испытаний и организация эксплуатации изоляции высокого напряжения и испытаний и измерений на объектах ПО ПМР, в целях обеспечения надёжности работы электрооборудования.

## Техническое руководство в области испытаний и измерений и эксплуатации изоляции и заземляющих устройств электрооборудования.

3	Функции

  - В соответствии с основными задачами Службы изоляции и испытаний и измерений выполняет следующие функции.

## В области испытаний и измерений:

- разрабатывает местные инструкции и методические указания по защите от перенапряжений объектов ПМР  на основе руководящих указаний,  типовых  и заводских  инструкций, с учетом конкретного состава оборудования, схем соединения, конструкций линий  электропередачи, климатических и других условий;

- ежегодно рассматривает и согласовывает совместно с СТЭ   документацию по защите от перенапряжений подстанций 35-110 кВ, воздушных линий  10-35-110 кВ,  разрабатываемых местными службами;

- разрабатывает и организует выполнение мероприятий по улучшению схем грозозащиты электроустановок на основании обобщения опыта эксплуатации, директивных материалов;

- ежегодно подготавливает проект приказа о подготовке ПМР к грозовому сезону на основании приказа   и контролирует его выполнение;

- проводит проверку соответствия схем и устройств защиты от  перенапряжения плановым  (проектным);

- ежегодно проверяет состояние молниезащиты энергетических объектов, зданий и сооружений ПМР;

- составляет планы испытаний устройств испытаний и измерений, заземлителей подстанций 35-110 кВ, согласовывает их с СТЭ. Осуществляет контроль за выполнением планов;

- проводит профилактические испытания  вентильных разрядников в соответствии с «Объемами и нормами испытания электрооборудования»;

- проводит измерения сопротивления устройств заземления ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями ПТЭ, а так же контрольные измерения  заземлений на линиях электропередачи 35-110 кВ и в распределительных сетях 10/0,4 кВ согласно заявкам соответствующих служб ПМР.;

- производит технический анализ отключений и повреждений  электроустановок, связанных с перенапряжениями;

- контролирует деятельность в части испытаний и измерений  электроустановок и компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10-35 кВ и совместно с СТЭ разрабатывает  планы  внедрения компенсирующих устройств и организует  их выполнение;

- ведет необходимую отчетность по защите от перенапряжений электроустановок ПМР.

## В области испытаний и эксплуатации  изоляции  высоковольтного оборудования:

- разрабатывает местные инструкции и технологические карты по испытаниям и эксплуатации оборудования высокого напряжения и осуществляет контроль над их выполнением;

- проводит анализ условий эксплуатации изоляции электрооборудования подстанций, воздушных и кабельных линий  электропередачи распределительных сетей 10 кВ;

- осуществляет контроль  за состоянием и работоспособностью  изоляции  электрооборудования, за хранением, монтажом и вводом в работу электрооборудования 35-110 кВ;

- следит за своевременностью вывода из работы забракованного  по состоянию изоляции оборудования;

- проводит анализ и учет случаев повреждений изоляции в работе и при  испытаниях;

- разрабатывает мероприятия  по повышению надежности электрической изоляции на основе опыта эксплуатации, требований директивных материалов, рекомендаций экспериментальных и научно  исследовательских работ;

- проводит согласование с СТЭ в установленные сроки годовых планов и графиков по испытаниям изоляции электрооборудования подстанций, изоляции  линий электропередачи 35-110 кВ, распределительных сетей 10 кВ;

- проводит пусконаладочные, профилактические и специальные испытания электрооборудования ПС  и распределительных сетей 10 кВ (испытания под рабочим напряжением) ПМР;

- проводит анализ и учет случаев браковки при испытаниях по всем объектам ПМР;

- проводит тепловизионный контроль изоляции электрооборудования и контактных соединений  в распределительных устройствах подстанций и ВЛ 35-110 кВ;

- ведет периодическую, специальную и другую документацию по установленным формам  и срокам.

## В области контроля и эксплуатации изоляционных масел:

- согласовывает с СТЭ планы  и графики отбора проб изоляционных масел из маслонаполненного оборудования ПМР;

- ведет учет забракованного по качеству масла оборудования и мероприятий, направленных на восстановление качества масла  или его замену в оборудовании;

- ведет учет эксплуатируемого в ПМР изоляционного масла, осуществляет контроль над условиями хранения запасов масла;

- проводит обобщение опыта эксплуатации изоляционных масел различных марок в зависимости от условий  эксплуатации маслонаполненного оборудования;

- внедряет в ПМР передовые методы контроля изоляционных масел;

- выполняет химические анализы изоляционных масел на соответствие их ГОСТам, ТУ, нормам для ПМР и для сторонних организаций.

## В области испытания средств защиты.

- выполняет  эксплутационные периодические и внеочередные испытания средств защиты согласно требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»;

- производит изъятие непригодных средств защиты, поступивших для испытаний.

## В области охраны труда:

- контролирует обеспечение персонала службы необходимыми нормативно-техническими, руководящими и распорядительными, справочно-информационными документами, законодательными и иными нормативными актами по охране труда;

- проводит воспитательную работу с персоналом службы о необходимости выполнения требований охраны труда и популяризация здорового образа жизни;

- обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- обеспечивает качественное и своевременное проведение первичного, повторного и целевого инструктажа работникам, связанным с испытанием и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением материалов;

- организует и контролирует соблюдение установленного порядка допуска работника службы к самостоятельной работе (обучение, стажировка, проверка знаний), с оформлением соответствующих распорядительных документов;

- организует надлежащий учёт и контроль за выдачей в установленные сроки работникам службы средств индивидуальной защиты, специальной одежды и специальной обуви, контроль за правильностью их применения работниками;

- организует химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию и обезвреживание специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, а также регулярного испытания и проверки исправности средств защиты в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

- обеспечивает наличие и использование при выполнение работ необходимой технологической документации (инструкций, технологических карт, карт организации труда и др.) с указанием требований (мер) безопасности при выполнении работ;

- контролирует и обеспечивает применения исправных и безопасных при применении механизмов, инструментов и приспособлений. Поддерживает испытательное оборудование и приборы в исправном и безопасном состоянии;

- осуществляет систематический контроль состояния охраны труда и соблюдение персоналом при выполнении работ требований охраны труда и промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами;

- организует учёт и исполнение руководящих документов, предписаний и распорядительных документов, разработка и пересмотр планов и графиков работ, инструкций, технологических карт и планов производства работ и других мероприятий по профилю деятельности службы, направленных на обеспечение охраны труда и безопасности персонала от вредных и опасных производственных факторов;

- организует для персонала службы безопасное ведение работ, санитарного и противопожарного режима и системы контроля над их выполнением в соответствии с действующими правилами, нормами и законодательством;

- систематически проводит проверки соблюдения требований охраны труда при работах по нарядам и распоряжениям;

- осуществляет постоянный контроль за состоянием охраны труда, участвует в проверках состояния охраны труда на рабочих местах согласно положению о проведении Дня охраны труда;

- организует проведение Дней охраны труда в подразделении;

- организует работу по повышению квалификации персонала службы, участвует в проверках его знаний;

- составляет заявки на необходимое оборудование, аппаратуру, приборы, запасные части, инструмент, специальную одежду и обувь, материалы, контролирует реализацию заявок;

- контролирует своевременное прохождение персоналом периодических медицинских освидетельствований;

- участвует (по указанию руководства филиала) в расследовании несчастных случаев, повреждений оборудования и пожаров, связанных с эксплуатацией изоляции, заземляющих устройств и средств испытаний и измерений, анализирует обстоятельства и причины их возникновения, принимает меры по их исключению.

- участвует в разработке, внедрении и улучшении Интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007

- участвует в поддержании информационного обеспечения персонала по вопросам OHSAS 18001:2007

4	Права

  - Для выполнения возложенных задач и функций Служба изоляции и испытаний и измерений, в лице начальника службы, имеет право:

## Направлять руководителю предложения об изменении структуры и штата службы, предложения по расширению, по согласованию с СТЭ   объёма испытаний оборудования.

## Запрашивать и получать от руководящего и инженерно-технического персонала других служб, отделов, групп ПС, РМР и участков ПО ПМР информацию по вопросам эксплуатации, ремонта и испытаний электрооборудования и линий электропередачи.

## Давать разъяснения и рекомендации руководящему и инженерно-техническому персоналу других служб, отделов, групп ПС, РМР и участков ПО ПМР по вопросам контроля состояния заземяющих устройств, тепловизионного контроля оборудования, испытания и эксплуатации изоляции, трансформаторного масла, испытаний и измерений.

## Представлять к поощрению отличившихся работников или давать предложения о наложении взыскания на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;

## Вносить предложения по премированию работников службы.

## Знакомится с проектами локальных нормативных и иных документов по вопросам по вопросам эксплуатации изоляции электрооборудования и защите электроустановок от перенапряжений, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

## Беспрепятственно посещать и осматривать электроустановки ПО ПМР в пределах своей компетенции.

## Проверять по согласованию с руководством выполнение соответствующих правил и инструкций по вопросам эксплуатации изоляции электрооборудования и защите электроустановок от перенапряжений в других подразделениях ПО ПМР.

## Участвовать в совещаниях, конференциях, исследовательских работах по вопросам, относящимся к электрической изоляции, заземляющим устройствам и защите от перенапряжений электроустановок.

## Обмениваться опытом работы с другими ПО   и организациями за его пределами по вопросам, относящимся к сфере деятельности службы.

5	Организация управления

  - Организационная структура и штатное расписание Службы изоляции и испытаний и измерений утверждаются генеральным директором  .

  - Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником ПО.

  - В состав Службы изоляции и испытаний и измерений входят:

- начальник – руководит деятельностью службы и выполняет другие обязанности в соответствии с положением о службе;

- инженер – руководит бригадой по испытанию оборудования и выполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией;

- электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда – выполняет работы по испытанию оборудования напряжением до 110 кВ в составе бригады;

- водитель автомобиля 4 разряда – выполняет работы по ремонту, поддержанию в исправном состоянии и  управлению автомобилями передвижных лабораторий ЛВИ-3 и ЭТЛ-35;

- лаборант химического анализа 2 разряда – выполняет работы по анализу трансформаторного масла, производит механические и электрические испытания средств защиты.

  - Сотрудники Службы изоляции и испытаний и измерений назначаются и освобождаются от занимаемых должностей приказом начальника ПО.

  - Квалификационные требования, функциональные обязанности, права и ответственность регламентируются для работников Службы изоляции и испытаний и измерений настоящим Положением и должностными инструкциями, утвержденными начальником ПО.

Организационная структура управления

Службы изоляции и испытаний и измерений

6	Взаимоотношения

  - В ходе выполнения возложенных задач и функций сотрудники Службы изоляции и испытаний и измерений, в лице начальника Службы изоляции и испытаний и измерений взаимодействуют со следующими структурными подразделениями:

| Наименование структурного подразделения / должности руководителя, с которым осуществляется взаимодействие | Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- | --- |
|  | предоставляет в структурное подразделение / руководителю | Периодичность предоставления | получает от структурного подразделения / от руководителя | Периодичность получения |
| Служба технической эксплуатации (СТЭ) филиала «Парижэнерго | Многолетние планы испытания оборудования | 1 раз в 6 лет | Согласованные многолетние планы испытания оборудования | 1 раз в 6 лет |
|  | Годовые планы испытания оборудования | ежегодно | Согласованные годовые планы испытания оборудования | ежегодно |
|  | Годовой отчет по испытанию оборудования | ежегодно | Согласованные протоколы испытания оборудования 35-110 кВ | ежегодно |
|  | Отчет по расходу трансформаторного масла ПМР | ежеквартально |  |  |
|  | Отчет по движению трансформаторного масла | ежеквартально |  |  |
|  | Отчет по объему выполненных работ. | ежемесячно |  |  |
|  | Сведения о дефектах оборудования | ежемесячно |  |  |
|  | Сведения о дефектах трансформаторного масла | ежемесячно |  |  |
|  | Сведения о дефектах тепловизионного контроля | ежемесячно |  |  |
|  | Согласование браковки оборудования 35-110 кВ по результатам испытаний. | В течение рабочего дня. |  |  |
|  | Информация о тех. нарушениях и повреждениях. | немедленно |  |  |
|  | Протоколы испытания оборудования 35-110 кВ | ежегодно |  |  |
| ОДС Парижмонтажремонт | Годовой план отключения по СССРРР | ежегодно | Годовой план отключения по ПМР | ежегодно |
|  | Месячный план отключения по СССРРР | ежемесячно | Месячный план отключения по ПМР | ежемесячно |
|  | Заявки на отключение оборудования. | При необходимости | Схемы нормального режима | ежегодно |
|  | Режимные карты ДГК | ежегодно |  |  |
| ПТС Парижмонтажремонт | Планы испытания РС 10 кВ под напряжением. | ежегодно | Планы испытания разрядников в РС 10 кВ | ежегодно |
|  | Протоколы испытания оборудования РС 10 кВ | ежегодно | Отчеты по испытанию разрядников в РС 10 кВ | ежегодно |
|  |  |  | Планы испытания ЗУ в РС 10 кВ | ежегодно |
|  |  |  | Отчеты по испытанию ЗУ в РС 10 кВ | ежегодно |
| РМР Парижмонтажремонт | Планы испытания РС 10 кВ. | ежегодно | Отчет по расходу трансформаторного масла | ежеквартально |
|  | Протоколы испытания оборудования РС 10 кВ | ежегодно | Акты проверки грозозащиты РМР. | ежегодно |
|  |  |  | Схемы грозозащиты РС 10 кВ. | ежегодно |
| СПС Парижмонтажремонт | Протоколы испытания оборудования ПС. | ежегодно | Отчет по расходу трансформаторного масла. | ежеквартально |
|  | Протоколы тепловизионного контроля ПС. | ежегодно | Однолинейные схемы ПС | ежегодно |
|  | Протоколы испытания трансформаторного масла | ежегодно |  |  |
|  | Схемы испытаний и измерений ПС | ежегодно |  |  |
| СЛЭ Парижмонтажремонт | Протоколы тепловизионного контроля ВЛ. | ежегодно | Акты проверки грозозащиты ВЛ 35-110 кВ | ежегодно |
|  | Схемы испытаний и измерений ВЛ. | ежегодно | Поопорные схемы ВЛ | ежегодно |
|  |  |  | Планы испытания ЗУ ВЛ-35-110 кВ | ежегодно |
|  |  |  | Отчеты по испытанию ЗУ ВЛ-35-110 кВ | ежегодно |
|  |  |  | Планы контроля подвесной изоляции ВЛ-35-110 кВ прибором УД-8 | ежегодно |
|  |  |  | Отчеты по контролю подвесной изоляции ВЛ-35-110 кВ прибором УД-8 | ежегодно |
| РСУ Парижмонтажремонт | Протоколы испытания резервного оборудования | После испытаний | Отчет по расходу трансформаторного масла | ежеквартально |
|  | Протоколы испытания трансформаторного масла | После испытаний | Акты проверки грозозащиты | ежегодно |
| СМиТ Парижмонтажремонт | Заявку на использование транспорта | При необходимости | Обеспечивает исправное состояние и безопасную эксплуатацию автомобилей передвижных лабораторий. | постоянно |
| СНТБ Парижмонтажремонт | Заявку на средства защиты и пожаротушения | ежегодно |  |  |
|  | Отчеты по выполнению мероприятий актов проверок | При необходимости |  |  |
|  | Акт по итогам дня ОТ | ежемесячно |  |  |
|  | Акт по итогам дня ПБ | ежеквартально |  |  |
| ГОД Парижмонтажремонт | Заявку на материалы и оборудование | ежегодно | Необходимые материалы и оборудование. | ежегодно |
|  | Информацию по начислению заработной платы | ежемесячно | Утвержденное штатное расписание. | ежегодно |
|  | Документацию по учету материальных ценностей | ежемесячно |  |  |
|  | Ведомость начисления премии персоналу службы | ежемесячно |  |  |
|  | План командировок персонала службы | ежемесячно |  |  |

  - Служба изоляции и испытаний и измерений, в лице начальника службы, рассматривает и визирует акты нарушений в работе оборудования, связанные с повреждением изоляции и перенапряжениями, составляемые службами СЛЭ, СПС и ПТС.

  - Службы СЛЭ, ПС, группы ПС, ПТС и РМР представляют Службу изоляции и испытаний и измерений исходную информацию для составления отчётов по изоляции и защите от перенапряжений, для настройки дугогасящих катушек, а также схемы испытаний и измерений для их согласования.

  - Работы по контролю подвесной изоляции на линиях электропередачи 35-110 кВ, измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 35-110 кВ и в распределительных сетях, производит персонал ремонтных бригад соответствующего подразделения ПМР.

  - Соблюдение сроков испытаний силовой и осветительной сети 0,4 кВ, изолирующих защитных средств и электроинструмента входит в обязанность подразделений, пользующихся ими.

  - Разборку первичных и вторичных цепей перед испытанием оборудования, а также последующее восстановление схемы соединений производит персонал ремонтных бригад.

  - Служба изоляции и испытаний и измерений непосредственно после проведения испытаний даёт заключение о состоянии оборудования (пригодности к дальнейшей эксплуатации), информирует руководящий персонал подразделения, обслуживающего данное оборудование, о результатах испытаний, согласовывает с СТЭ   браковку оборудования 35-110кВ.

  - Непосредственное руководство Службой изоляции и испытаний и измерений по вопросам методики, объема, периодичности испытаний и измерений, отбраковки оборудования, схем испытаний и измерений, расследования случаев повреждений и возникновения ненормальных режимов, разработки  технических решений по вопросам эксплуатации изоляции и устройств испытаний и измерений осуществляет СТЭ  .

  - Указания филиалу по вопросам эксплуатации изоляции, испытаний и измерений, касающихся режима работы оборудования и сетей, а также связанные с проведением ремонтных, реконструктивных и монтажных работ, СТЭ   выдает через главного инженера   или его заместителя.

  - Служба изоляции и испытаний и измерений представляет в СТЭ   периодическую рабочую информацию и отчетность, и согласовывает с СТЭ   планы работ по испытаниям оборудования в сроки и объеме, установленные распоряжением по филиалу Парижмонтажремонт. Информацию обо всех случаях технологических нарушений и повреждений, связанных с изоляцией и перенапряжениями, местные службы передают немедленно.

  - Разовую информацию по вопросам, относящимся к компетенции службы, Служба изоляции и испытаний и измерений дает в СТЭ   по ее запросу.

  - Служба изоляции и испытаний и измерений согласовывает с СТЭ   годовые и многолетние планы и графики работ, а также внеплановые программы испытаний оборудования.

  - Связь филиала с научно-исследовательскими, учебными и проектными институтами, заводами-изготовителями по вопросам проектирования и эксплуатации изоляции, испытаний и измерений, испытаний электрооборудования осуществляется через СТЭ  .

  - Служба изоляции и испытаний и измерений через руководство ПО ПМР может обращаться к сторонним организациям для получения необходимой информации и технической помощи.

  - Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений Службы изоляции и испытаний и измерений с другими подразделениями и должностными лицами предприятия, разрешаются начальником Службы изоляции и испытаний и измерений и руководителями соответствующих структурных подразделений. В случае отсутствия согласия сторон проблемные вопросы решаются с начальником  Парижмонтажремонт     .

7	Ответственность

  - Начальник Службы изоляции и испытаний и измерений и сотрудники Службы изоляции и испытаний и измерений в соответствии с распределением прав и обязанностей, установленных соответствующими положениями, должностными инструкциями и настоящим Положением, несут ответственность за:

- несоответствие законодательству издаваемых Службы изоляции и испытаний и измерений локальных нормативных и иных документов;

- несвоевременное и (или) некачественное выполнение возложенных настоящим Положением основных задач и функций Службы изоляции и испытаний и измерений невыполнение показателей премирования Службы изоляции и испытаний и измерений;

- соблюдение объема и сроков профилактических испытаний оборудования согласно действующим нормам;

- соответствие схем испытаний и измерений оборудования высокого напряжения, линий электропередачи и распределительных сетей действующим инструкциям и указаниям;

- обоснованность  принимаемых службой технических решений в области испытаний и измерений, испытаний и  эксплуатации изоляции электрооборудования;

- аварии и отказы в работе, и несчастные случаи,  происшедшие по вине работников Службы изоляции и испытаний и измерений;

- качество химического сокращенного анализа трансформаторного масла;

- качественное испытание средств защиты;

  - На начальника Службы изоляции и испытаний и измерений возлагается персональная ответственность за:

- состояние техники безопасности, противопожарной  безопасности и работы с персоналом в Службе изоляции и испытаний и измерений.

- невыполнение персоналом службы планов работ и поручений руководства ПМР;

  - Персональная ответственность сотрудников Службы изоляции и испытаний и измерений устанавливается должностными инструкциями.

| Разработал: | И.О.Ф. | Дата | Подпись | Положение О «Службе изоляции и защиты от перенапряжений» Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Службы изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Заместитель директора по техническим вопросам |  |  |  |  |
| Экономист по труду ГОД ОПНиМП |  |  |  |  |
| Юрисконсульт ГОД Парижмонтажремонт |  |  |  | ПСП 20/03-2009 |
| Специалист по кадрам ГОД ОНиОП |  |  |  |  |
| С положением |  |  |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН(ы): |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. 01 | Экз. № | Лист 11 из 12 |

Лист согласования

положения о Службе изоляции и испытаний и измерений

| Положение о Службе изоляции и испытаний и измерений СОГЛАСОВАНО: | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОДС Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Начальник ПТС Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Начальник СПС Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Начальник СЛЭ Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Начальник РСУ Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Начальник СМиТ Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |
| Инженер СНТБ Парижмонтажремонт |  | 28.07.09 |  |

# Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Лист ознакомления

| Подразделение Служба изоляции и испытаний и измерений Парижмонтажремонт |
| --- |
| С нормативным документом ПСП 20/03-2009 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ:

к  Положению о службе изоляции и защиты от перенапряжений

| № п/п | Содержание изменения (дополнения) | Основание | Дата | Ф.И.О. лица, внесшего изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 2 «Основные задачи» дополнить следующими пунктами: Для выполнения возложеных задач служба изоляции и защиты от перенапряжения укомплектована одной стационарной и двумя передвижными лабораториями. Передвижные лаборатории ЛВИ-3 и ЭТЛ-35 выполняют следующие виды испытаний и измерений: Измерения сопротивления изоляции. Измерения сопротивления цепи «фаза-нуль». Измерения сопротивления заземления, определение удельного сопротивления грунта. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей. Измерение сопротивления постоянному току. Испытание трансформаторов. Испытание повышенным напряжением изоляции электрооборудования и кабельных линий. Стационарная электролаборатория выполняет следующие виды испытаний и измерений: Испытание средств защиты из диэлектрической резины. Испытания изолирующих штанг и клещей, указателей напряжения, электроизмерительных клещей. Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками. Испытание трансформаторного масла на диэлектрическую прочность. | Акт Управления Ростехнадзора от 25.11.2010. | 29.11.2010 15.03. | Экономист по труду |  |
| 2. | Раздел 5 «Организация управления» дополнить следующими пунктами: Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением должны выполнять обученные и аттестованные лица из электротехнического персонала, знающие методики испытаний, схемы электроустановок, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой. Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ». Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям должна состоять из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошным или сетчатым ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием методик испытаний. | Акт Управления Ростехнадзора от 25.11.2010. | 29.11.2010 15.03. | Экономист по труду Зайцева С.Н. |  |

# Text boxes

Водитель автомобиля

4 разряда

Лаборант химического анализа 2 разряда

Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда.

Инженер Службы изоляции и защиты от перенапряжений.

Начальник  Службы изоляции и защиты от перенапряжений.

Передвижная электролаборатория

Стационарная электролаборатория