ПО Парижмонтажремонт     СССРРР           (

| Перечень защитных средств и приспособлений СССРРР, места их размещения | «Утверждаю» Главный инженер ПО «ПМР» …..……................................ П.П. Петров « ....…...... » .....….............…......... 2010 г. |
| --- | --- |

| № | Наименование защитного средства | ЛВИ-3 | ЭТЛ-35 | Стационарная электро- лаборатория | Мастерская |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Указатель напряжения 35-110кВ | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | -- |
|  | Изолирующая штанга 35-110 кВ | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Изолирующая штанга 10 кВ | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Пассатижи изолирующие | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Отвертка изолирующая | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Диэлектрические перчатки | 2 пары | 2 пары | 2 пары | -- |
|  | Диэлектрические боты | 1 пара | 1 пара | -- | -- |
|  | Веревочное ограждение | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Заземляющая штанга для снятия заряда | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | -- |
|  | Комплект плакатов безопасности | 1 комплект | 1 комплект | -- | -- |
|  | Диэлектрический коврик | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | -- |
|  | Защитная каска | 1 шт на члена бригады | 1 шт на члена бригады | -- | -- |
|  | Предохранительный монтерский пояс | 1 шт на члена бригады | 1 шт на члена бригады | -- | -- |
|  | Канат бесконечный | 1 шт. | 1 шт. | -- | -- |
|  | Защитные очки | -- | -- | 1 шт. | 1 шт. |
|  | Фартук прорезиненный | -- | -- | 1 шт. | -- |
|  | Перчатки резиновые | -- | -- | 1 пара | -- |
|  | Комплект спецодежды | 1 комплект на члена бригады | 1 комплект на члена бригады | 1 комплект | -- |
|  | Устройство для прокола кабеля | 1 шт. При выполнении работ по ремонту КЛ |  |  |

10.12.10

Начальник СССРРР                                               Петров П.П.