## ответственные
Выдающий наряд | Руководитель | Производитель | Член бригады | Права | Допускающий | Наблюдающий | Служба | Подстанция | Технологическая карта
ВН | РР | ПР | ЧБ | АП | ДП | НН | С | ПС |  | ТК
Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 |  |  | оперативному персоналу | ----- |  | Париж ОРУ 110/35/10 | 1 | Испытание силового трансформатора 110/35/10
Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 | водитель ЛВИ-3 | Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 |  | ывенрвр | 2 | Испытание силового трансформатора 110/10
Сидоров С.С. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | водитель ЭТЛ-35 | Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 |  | ыврвар | 3 | Испытание силового трансформатора 35/10
Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 | работник в люльке | Сидоров С.С. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 |  | ыварвар | 4 | Испытание силового трансформатора 10/0,4
Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 | машинист АП | Иванов И.И. гр. 5 | Иванов И.И. гр. 5 |  | варвар | 5 | Испытание трансформатора напряжения 110 кВ
Сидоров С.С. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 | Сидоров С.С. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 | машинист АП | Петров П.П.. гр. 5 | Петров П.П.. гр. 5 |  | варвар | 6 | Испытание трансформатора напряжения 35 кВ
ЧБ: Сидоров С.С. гр. 5; АП: машинист ВС; ДП: Сидоров С.С. гр. 5; НН: Сидоров С.С. гр. 5; ПС: варвар | 7 | Испытание трансформатора напряжения 10 кВ
ПС: уцнуцн | 8 | Испытание трансформатора тока 110 кВ
ПС: ыфвепапрт | 9 | Испытание трансформатора тока 35 кВ
ПС: уыкнке | 10 | Испытание конденсатора ВЧ связи 110-35 кВ
[9 empty] | 11 | Испытание вентильного разрядника 110 кВ
[9 empty] | 12 | Испытание вентильного разрядника 35кВ
[9 empty] | 13 | Испытание вентильного разрядника 10кВ
[9 empty] | 14 | Испытание ОПН-10
[9 empty] | 15 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (МКП-110М)
[9 empty] | 16 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (ММО-110)
[9 empty] | 17 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВТ-35, С-35, ВМ-35)
[9 empty] | 18 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВМК-35Э)
ВН: Отдельные указания; РР: О | 19 | Испытание вакуумного выключателя 35кВ
[9 empty] | 20 | Испытание выключателя 10 кВ
ВН: МВ-35 особоопасное место (оборудование блочного типа). Работу выполнять под непосредственным надзором ОРР. | 21 | Испытание ячейки КРУН-10
ВН: Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования. | 22 | Испытание ШМ-10
ВН: Допускающему на время испытания разрешается отключить | 23 | Испытание ДГК-10
ВН: При работе на высоте более 1.3 м использовать предохранительный монтерский пояс. | 24 | Испытание БСК-10
[9 empty] | 25 | Испытание кабеля 10 кВ
ВН: Подъем людей на высоту производиться с использованием АП-17А по технологической карте 29 | 26 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ
ВН: Работу производить под непосредственным надзором ответственного руководителя работ аегееене | 27 | Подъем людей на высоту с применением автоподъемника.
Работу производить под непосредственным надзором ответственного за безопасное производство работ подъемником Петров
АП-17А установить на проезжей части ОРУ-110/35/10 между ОВ-110 и ТТ-110 ОВ-110. ЛВИ-3 и АП-17А заземлить.

## т-1
Организация |  | Парижмонтаж
Подразделение |  | №2
[5 empty] | НАРЯД-ДОПУСК № | [6 empty] | 1028 | 936
для работы в электроустановках
Ответственному руководителю работ | [5 empty] | Иванов И.И. гр. 5 | [6 empty] | допускающему |  |  | Петров П.П.. гр. 5
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
Производителю работ |  |  | Петров П.П.. гр. 5 | [9 empty] | наблюдающему |  |  | -----
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
С членами бригады | [7 empty] | Сидоров С.С. гр. 5 | [5 empty] | водитель ЭТЛ-35 |  |  |  |  | TRUE | 1 | 1. | 1 | Испытание силового трансформатора 110/35/10
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [12 empty] | FALSE |  |  | 2 | Испытание силового трансформатора 110/10
[19 empty] | FALSE |  |  | 3 | Испытание силового трансформатора 35/10
Поручается | Париж ОРУ 110/35/10 | [6 empty] | Т-1 | [10 empty] | FALSE |  |  | 4 | Испытание силового трансформатора 10/0,4
Произвести испытание: Т-1 | [18 empty] | FALSE |  |  | 5 | Испытание трансформатора напряжения 110 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 6 | Испытание трансформатора напряжения 35 кВ
Работу начать: |  | дата |  | 2011-02-15 |  |  |  | время |  |  | 8 | : | 00 |  |  |  |  | 0 | FALSE |  |  | 7 | Испытание трансформатора напряжения 10 кВ
Работу закончить: |  | дата |  | 2011-02-21 |  |  |  | время |  |  | 17 | : | 00 |  |  |  |  | 6 | FALSE |  |  | 8 | Испытание трансформатора тока 110 кВ
[5 empty] | Меры по подготовке рабочих мест | [13 empty] | FALSE |  |  | 9 | Испытание трансформатора тока 35 кВ
Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключения и установить заземления | [8 empty] | Что должно быть отключено и где заземлено | [9 empty] | FALSE |  |  | 10 | Испытание конденсатора ВЧ связи 110-35 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 11 | Испытание вентильного разрядника 110 кВ
Париж ОРУ 110/35/10 |  |  |  | КРУН-10 |  |  |  |  | Отключить : на ПС Париж ШР-110 Т-1, МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ВВ-10 Т-1, РК-10 ТСН-10 №1. Тележку ВВ-10 Т-1 поставить в ремонтное положение, 7АВ "РПН Т-1" в шкафу РСН №1. | [9 empty] | FALSE |  |  | 12 | Испытание вентильного разрядника 35кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 13 | Испытание вентильного разрядника 10кВ
[19 empty] | TRUE | 14 | 14. | 14 | Испытание ОПН-10
[9 empty] | Включить: на ПС Париж ЗН-110 Т-1, ЗН-35 Т-1, ЗН-10 Т-1, установить ПЗ-10 кВ №5 от РК-10 ТСН-10 №1 в сторону Т-1. | [9 empty] | FALSE |  |  | 15 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (МКП-110М)
[19 empty] | FALSE |  |  | 16 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (ММО-110)
[19 empty] | FALSE |  |  | 17 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВТ-35, С-35, ВМ-35)
[19 empty] | FALSE |  |  | 18 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВМК-35Э)
[19 empty] | FALSE |  |  | 19 | Испытание вакуумного выключателя 35кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 20 | Испытание выключателя 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 21 | Испытание ячейки КРУН-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 22 | Испытание ШМ-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 23 | Испытание ДГК-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 24 | Испытание БСК-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 25 | Испытание кабеля 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 26 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 27 | Подъем людей на высоту с применением автоподъемника.
[19 empty] | FALSE |  |  | 0 | 0
Отдельные указания |  | Работа выполняется с использованием ЭТЛ-35 по ТК № | [11 empty] | 1. 14. |  |  |  |  | FALSE |  |  | 0 | 0
При работе на высоте более 1.3 м использовать предохранительный монтерский пояс. | [21 empty] | 0 | 0
Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования. | [21 empty] | 0 | 0
Наряд выдал: |  | дата |  | 2011-02-15 |  |  |  | время |  |  | 7 | : | 50 | [6 empty] | 0
Подпись | [9 empty] | Фамилия, инициалы |  | Сидоров С.С. гр. 5
Наряд продлил по: |  | дата | [5 empty] | время
Подпись | [9 empty] | Фамилия, инициалы
|  | дата | [5 empty] | время
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Работник выдавший наряд |  |  | Сидоров С.С. гр. 5 | [5 empty] | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | [5 empty] | Иванов И.И. гр. 5
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (подпись)
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы выдал (должность, фамилия или подпись) | [6 empty] | Дата, время | [6 empty] | Подпись работника получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы
Рабочие места подготовлены . Под напряжением остались
Допускающий
(подпись)
Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
(подпись)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Допускающий |  |  | Петров П.П.. гр. 5 | [5 empty] | Ответственный руководитель работ | [5 empty] | Иванов И.И. гр. 5
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
[9 empty] | производитель работ (наблюдающий), члены бригады | [5 empty] | Петров П.П.. гр. 5
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. 5
(фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | [14 empty] | Работа закончена, бригада удалена
Наименование рабочего места |  | Дата, время |  | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) | [10 empty] | Дата, время |  | Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
|  |  |  | допускающего |  |  |  |  | Производителя работ (наблюдающего)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ
(производителем работ, наблюдающим)
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Ответственный руководитель работ |  |  | Иванов И.И. гр. 5 | [5 empty] | Производитель работ члены бригады | [5 empty] | Петров П.П.. гр. 5
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. 5
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель работ (наблюдающий) |  |  | Петров П.П.. гр. 5 | [11 empty] | 0
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
Изменения в составе бригады
Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады | [7 empty] | Дата,время (дата) (время) |  |  | Разрешил
(фамилия, инициалы, группа) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы, группа) | [10 empty] | (подпись)(фамилия, инициалы)
Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты
сообщено (кому)
(должность) (фамилия, инициалы)
Дата |  |  |  | время
Производитель работ (наблюдающий)
(подпись) (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ
(подпись) (фамилия, инициалы)
Note on A14: Член бригады
Note on K14: Член бригады
Note on F14: Механизм
Note on Q14: Механизм
Note on Q12: Механизм
Note on K12: Член бригады
Note on F12: Член бригады
Note on Q40: Поставь галочки напротив тех карт, сама напишет.

## ВВ-10
Организация |  | Парижмонтаж
Подразделение |  | №2
[5 empty] | НАРЯД-ДОПУСК № | [6 empty] | 1028 | 1095
для работы в электроустановках
Ответственному руководителю работ | [5 empty] | Петров П.П.. гр. 5 | [6 empty] | допускающему |  |  | оперативному персоналу
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
Производителю работ |  |  | Сидоров С.С. гр. 5 | [9 empty] | наблюдающему |  |  | -----
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
С членами бригады | [7 empty] | Сидоров С.С. гр. 5 | [5 empty] | водитель ЛВИ-3 |  |  |  |  | FALSE |  |  | 1 | Испытание силового трансформатора 110/35/10
[6 empty] | (фамилия, инициалы) | [12 empty] | FALSE |  |  | 2 | Испытание силового трансформатора 110/10
[19 empty] | FALSE |  |  | 3 | Испытание силового трансформатора 35/10
Поручается | Париж ОРУ 110/35/10 | [6 empty] | КРУН-10 , ВВ-10 ВЛ-1002 | [10 empty] | FALSE |  |  | 4 | Испытание силового трансформатора 10/0,4
Произвести испытание: ВВ-10 ВЛ-1002 | [18 empty] | FALSE |  |  | 5 | Испытание трансформатора напряжения 110 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 6 | Испытание трансформатора напряжения 35 кВ
Работу начать: |  | дата |  | 2011-02-15 |  |  |  | время |  |  | 12 | : | 00 |  |  |  |  | 0 | FALSE |  |  | 7 | Испытание трансформатора напряжения 10 кВ
Работу закончить: |  | дата |  | 2011-02-15 |  |  |  | время |  |  | 18 | : | 00 |  |  |  |  | 0 | FALSE |  |  | 8 | Испытание трансформатора тока 110 кВ
[5 empty] | Меры по подготовке рабочих мест | [13 empty] | FALSE |  |  | 9 | Испытание трансформатора тока 35 кВ
Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключения и установить заземления | [8 empty] | Что должно быть отключено и где заземлено | [9 empty] | FALSE |  |  | 10 | Испытание конденсатора ВЧ связи 110-35 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 11 | Испытание вентильного разрядника 110 кВ
Париж ОРУ 110/35/10 |  |  |  | КРУН-10 |  |  |  |  | Отключить : на ПС Лондонс ЛР-10 ВЛ-1002, МВ-10 ВЛ-1002, ШР-10 ВЛ-1002 | [9 empty] | FALSE |  |  | 12 | Испытание вентильного разрядника 35кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 13 | Испытание вентильного разрядника 10кВ
[9 empty] | Включить: на ПС Лондон ЗН-10 ВЛ-1002, ЗН-10 МВ-10 ВЛ-1002 | [9 empty] | FALSE |  |  | 14 | Испытание ОПН-10
ПС Лондон ВЛ-1002 | [8 empty] | ВЛ-1002 отключить и заземлить со стороны возможной подачи напряжения | [9 empty] | FALSE |  |  | 15 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (МКП-110М)
[19 empty] | FALSE |  |  | 16 | Испытание масляного выключателя 110 кВ (ММО-110)
[19 empty] | FALSE |  |  | 17 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВТ-35, С-35, ВМ-35)
[19 empty] | FALSE |  |  | 18 | Испытание масляного выключателя 35кВ (ВМК-35Э)
[19 empty] | FALSE |  |  | 19 | Испытание вакуумного выключателя 35кВ
[19 empty] | TRUE | 20 | 20. | 20 | Испытание выключателя 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 21 | Испытание ячейки КРУН-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 22 | Испытание ШМ-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 23 | Испытание ДГК-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 24 | Испытание БСК-10
[19 empty] | FALSE |  |  | 25 | Испытание кабеля 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 26 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ
[19 empty] | FALSE |  |  | 27 | Подъем людей на высоту с применением автоподъемника.
[19 empty] | FALSE |  |  | 0 | 0
Отдельные указания |  | Работа выполняется с использованием ЭТЛ-35 по ТК № 20 | [16 empty] | FALSE |  |  | 0 | 0
Допускающему на время испытания разрешается отключить ЗН-10 МВ-10 ВЛ-1002 | [21 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
Наряд выдал: |  | дата |  | 2011-02-16 |  |  |  | время |  |  | 8 | : | 10 | [6 empty] | 1
Подпись | [9 empty] | Фамилия, инициалы |  | Петров П.П.. гр. 5
Наряд продлил по: |  | дата | [5 empty] | время
Подпись | [9 empty] | Фамилия, инициалы
|  | дата | [5 empty] | время
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Работник выдавший наряд |  |  | Петров П.П.. гр. 5 | [5 empty] | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | [5 empty] | Сидоров С.С. гр. 5
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (подпись)
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы выдал (должность, фамилия или подпись) | [6 empty] | Дата, время | [6 empty] | Подпись работника получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работы
Рабочие места подготовлены . Под напряжением остались
Допускающий
(подпись)
Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
(подпись)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Допускающий | [8 empty] | Ответственный руководитель работ | [5 empty] | Петров П.П.. гр. 5
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
[9 empty] | производитель работ (наблюдающий), члены бригады | [5 empty] | Сидоров С.С. гр. 5
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. 5
(фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
0
(фамилия, инициалы, подпись)
Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | [14 empty] | Работа закончена, бригада удалена
Наименование рабочего места |  | Дата, время |  | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) | [10 empty] | Дата, время |  | Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
|  |  |  | допускающего |  |  |  |  | Производителя работ (наблюдающего)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ
(производителем работ, наблюдающим)
Целевой инструктаж провел | [8 empty] | Целевой инструктаж получил
Ответственный руководитель работ |  |  | Петров П.П.. гр. 5 | [5 empty] | Производитель работ члены бригады
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. 5
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель работ (наблюдающий) |  |  | Сидоров С.С. гр. 5 | [11 empty] | 0
|  |  | (фамилия, инициалы) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
0
|  |  | (подпись) | [11 empty] | (фамилия, инициалы, подпись)
Изменения в составе бригады
Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады | [7 empty] | Дата,время (дата) (время) |  |  | Разрешил
(фамилия, инициалы, группа) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы, группа) | [10 empty] | (подпись)(фамилия, инициалы)
Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты
сообщено (кому)
(должность) (фамилия, инициалы)
Дата |  |  |  | время
Производитель работ (наблюдающий)
(подпись) (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ
(подпись) (фамилия, инициалы)
Note on A14: Член бригады
Note on K14: Член бригады
Note on F14: Механизм
Note on Q14: Механизм
Note on Q12: Механизм
Note on K12: Член бригады
Note on F12: Член бригады