## уст
ф | э | т
А | Верхний | СМК-110
В | Средний | СМК-111
С | Нижний | СМК-112
резерв | Резерв | СМК-113
СМК-114
СМК-115
СМК-116

## прот (2)
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [10 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [10 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [10 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [10 empty] | Дата испытания:
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [10 empty] | Причина испытания:
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NФО NNNN | [10 empty] | Климатические условия: |  |  | tос= |  | +20
[5 empty] | Протокол № |  |  |  | 11-08258
испытания конденсатора высокочастотной связи.
Результаты испытания:
№ | Фаза установки | Элемент | Тип элемента | Зав. номер элемента |  | Год изготовления | C пасп. (pf) | Измерение tgd и емкости. 10 кВ |  |  |  |  | Тип подставки |  |  |  | R60 подставки |  | Внешний осмотр | Заключение
[8 empty] | tgd (%) |  | C изм (pf) |  | ∆C (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора |  |  |  |  | Марка прибора | Заводской номер | Диапазон измерения |  | Класс точности |  | Дата проверки | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1
2
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с МТУ Ростехнадзора по Ппп.
2 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97".
3 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
4 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
Заключение: |  | Параметры вентильных разрядников сооответствуют нормируемым значениям.
Вентильные разрядники годны к дальнейшей эксплуатации.
Испытания произвел: | [14 empty] | м.п.
Протокол проверил: | [14 empty] | " |  |  | " |  | 20 | г.