ПО Парижмонтажремонт     СССРРР           (

| Перечень испытательного оборудования и средств измерений СССРРР ПО «Парижмонтажремонт» | «Утверждаю» Главный инженер ПО «ПМР» …..……................................ П.П. Петров « ....…...... » .....….............…......... 2010 г. |
| --- | --- |

| № | Наименование средства измерения | Тип | Заводской номер | Класс точности | Диапазон измерений | Год выпуска | Номер свидетельства | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переносные измерительные приборы. |
|  | Мост переменного тока | «Вектор-2М» |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр | С197 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр | Э59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр | Э59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтамперметр | М2051 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мультиметр АРРА-305 | АРРА-305 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерительный комплект | К50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мост постоянного тока | Р333 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр | МРО202/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр | МРО202/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр | M4122RS |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель сопротивления заземления | Ф4103-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель сопротивления заземления | Ф4103-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель ТКЗ петли «фаза-нуль» | Щ41160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель неоднородности линий | Р5-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бараметр-анероид | М-67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотомер | Ф246 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трассоискатель | Поиск- 210Д-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор кабельный | ГК-210А-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр (Сеть) | Э8030-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр (Сеть) | Э8030-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ИДП) | Э8030-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ГВИ) | М42304 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (БВИ) | М42304 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (БВИ) | М42304 |  |  |  |  |  |  |
|  | Микроамперметр (БВИ) | М42304 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный трансформатор (БВИ) | И-100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автотрансформатор (регулировочный) | АОМН-40-220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный трансформатор (ГВИ) | ЯЭМ |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный трансформатор (ИДП) | ЯЭМ |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный выпрямитель (БВИ) | ВВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный конденсатор (БВИ) | ФМ-110 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр (Сеть) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр (Сеть) | Э365-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ИДП) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (БВИ) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (БВИ) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Микроамперметр (БВИ) | М2003-М1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр (испытание РС-10) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр (испытание РС-10) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр (испытание РС-10) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный трансформатор (БВИ) | ИОМ-100/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автотрансформатор (регулировочный) | АОМН-40-220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный трансформатор (ИДП) | НОМ-10-66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный выпрямитель (ИДП) | ВП-70 |  |  |  |  |  |  |
| Стационарная электролаборатория. |
|  | Вольтметр (НИ) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ИДП) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ЗНОМ) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр (ТВО) | ЭВ0702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиамперметр (НИ) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиамперметр (Ванна 1) | Ц42702 |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиамперметр (Ванна 2) | ЭА0705 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор высоковольтный | ТВО-140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор высоковольтный | ЗНОМ-35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор высоковольтный | ЗНОЛ-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автотрансформатор | АОМН-40-220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат высоковольтный испытательный | СКАТ-М100 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- все приборы находятся в собственности ПО «Парижмонтажремонт».

- передвижные электролаборатории комплектуются переносными приборами в зависимости от выполняемого задания.

29.11.2010

Начальник СССРРР                                               Петров П.П.