Парижмонтажремонт     СССРРР           (

| Перечень видов испытаний и измерений выполняемых СССРРР Парижмонтажремонт | «Утверждаю» Главный инженер ПО «ПМР» …..……................................ П.П. Петров « ....…...... » .....….............…......... 2010 г. |
| --- | --- |

| № | Перечень разрешенных видов испытаний и измерений | Лаборатория |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение высоковольтных испытаний. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний силовых трансформаторов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний измерительных трансформаторов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний средств испытаний и измерений. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний коммутационных аппаратов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний вводов и проходных изоляторов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний высоковольтных конденсаторов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний изоляторов и сборных шин. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний и отыскание повреждений кабельных линий. | ЛВИ-3 |
|  | Проведение испытаний распределительной сети 6-10 кВ под рабочим напряжением | ЭТЛ-35 |
|  | Проведение измерений емкостного тока замыкания на землю. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение измерений наведенного напряжения. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний заземляющих устройств: проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок, проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлениями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками, измерение удельного сопротивления земли, измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение испытаний масла трансформаторного. | Стационарная лаборатория |
|  | Проведение испытаний средств защиты и приспособлений. | Стационарная лаборатория |
|  | Проведение измерения сопротивления изоляции. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение измерений сопротивления постоянному току. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение измерений тока короткого замыкания петли фаза-ноль. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение проверки устройств защитного отключения. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение проверки автоматических выключателей. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение тепловизионного контроля оборудования. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проведение ультразвукового контроля подвесной изоляции. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |

18.09.2010

Начальник СССРРР                                               Петров П.П.

ПО Парижмонтажремонт     СССРРР           (

| Перечень видов испытаний и измерений выполняемых СССРРР Парижмонтажремонт | «Утверждаю» Главный инженер ПО «ПМР» …..……................................ П.П. Петров « ....…...... » .....….............…......... 2010 г. |
| --- | --- |

| № | Перечень разрешенных видов испытаний и измерений | Лаборатория |
| --- | --- | --- |
|  | Измерения сопротивления изоляции. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Измерения сопротивления цепи «фаза-нуль». | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Измерения сопротивления заземления, определение удельного сопротивления грунта. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Измерение сопротивления постоянному току. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Испытание трансформаторов. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Испытание повышенным напряжением изоляции электрооборудования и кабельных линий. | ЛВИ-3, ЭТЛ-35 |
|  | Испытание средств защиты из диэлектрической резины. | Стационарная электролаборатория. |
|  | Испытания изолирующих штанг и клещей, указателей напряжения, электроизмерительных клещей. | Стационарная электролаборатория. |
|  | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками. | Стационарная электролаборатория. |
|  | Испытание трансформаторного масла на диэлектрическую прочность. | Стационарная электролаборатория. |

29.11.2010

Начальник СССРРР                                               Петров П.П.