|  | УТВЕРДАЮ главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

СЛУЖБЫ ИЗОЛЯЦИИ

И ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Париж

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Организация	3

4 Система менеджмента качества	4

5 Управление документацией	5

6 Планы и заявки на выполнение работ.	6

7 Приобретение услуг и запасов	6

8 Обслуживание заказчиков	6

9 Претензии	7

10 Управление работами по испытаниям и измерениям, несоответствующими установленным требованиям	7

11 Корректирующие и предупреждающие действия	8

12 Внутренние проверки	8

13 Анализ со стороны руководства	8

14 Персонал	8

15 Помещения и условия окружающей среды	9

16 Методики испытаний и измерений	9

17 Оборудование	9

18 Отчетность о результатах	9

19 Порядок обращения с руководством по качеству	10

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

СЛУЖБЫ ИЗОЛЯЦИИ

И ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящее Руководство по качеству устанавливает процедуры и методы, позволяющие Службе изоляции и испытаний и измерений (далее СССРРР), выполнять задачи в области диагностики электрооборудования и получать технически обоснованные данные и результаты испытаний и измерений.

  - Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

  - Знание настоящего документа обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа масла.

# Нормативные ссылки

В настоящем руководстве по качеству использованы ссылки на следующие документы:

- Системы менеджмента качества. Требования. ISO 9001:2000

- Общие требования  к  компетентности  испытательных  и калибровочных лабораторий. ГОСТ  Р  ИСО/МЭК 17025-2006

- Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий. ГОСТ Р 51000.4-96

- Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9000-2001

- Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ 51141-98

# Организация

  - Парижмонтажремонт, в состав которых входит СССРРР, являются производственным участоком    .

  - Состав СССРРР входят две передвижные электролаборатории и одна стационарная электролаборатория.

  - Приказом назначен начальник СССРРР, который определяет политику и процедуры, позволяющие решать задачи в области диагностики электрооборудования, осуществляет управление и контроль за деятельностью службы и несет ответственность за выполнение СССРРР возложенных на нее задач.

  - Начальник СССРРР подчиняется непосредственно заместителю начальника - главному инженеру ПМР. Главный инженер имеет прямой доступ к наивысшему уровню управления ПМР, принимающему решения по политике и ресурсам. Главный инженер представляет интересы СССРРР у руководства ПМР, обеспечивающего свободу начальника и сотрудников СССРРР от любого внешнего и внутреннего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказать отрицательное воздействие на результаты испытаний и измерений.

  - Задачи, функции, взаимодействие, права и обязанности СССРРР, структура СССРРР определены Положением о СССРРР ПО «Парижмонтажремонт»

# Система менеджмента качества

  - Основные принципы менеджмента  :

- Цели и задачи Компании могут быть реализованы только при условии выполнения всех установленных нормативов по надежности и качеству энергоснабжения потребителей

- Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и других лиц, находящихся на энергообъектах, по отношению к результатам производственной деятельности

- Рациональное использование и сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной деятельности Компании на окружающую среду.

- Политика руководства   в области качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды заключается в повышении уровня удовлетворенности потребителей, за счет совершенствования менеджмента организации на основе требований международных стандартов ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004

  - Для реализации данной Политики Руководство Компании принимает обязательства и ответственность:

- выполнять требования законодательных актов Российской Федерации и других требований по обеспечению качественного   электроснабжения   потребителей,   сохранению   профессионального   здоровья,   организации безопасного труда и охране окружающей среды

- принимать решения с учетом требований потребителей, обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала   и   других   лиц,    находящихся   на   энергообъектах,   минимизации   ущерба   и   загрязнения окружающей среды

- снижать риски и предотвращать угрозы, связанные с внештатными ситуациями, травматизмом, негативным воздействием на здоровье сотрудников Компании, окружающую среду и безопасность третьих лиц, находящихся на энергообъектах, с учетом приоритета принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий

- вести   открытый   диалог   и   сотрудничество   с   общественностью   и   всеми   заинтересованными   в деятельности Компании сторонами в области качества оказываемых услуг, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды

- соблюдать требования и повышать результативность систем менеджмента качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды

- возлагая на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, высшее руководство   обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая ее понимание и выполнение всеми сотрудниками.

  - В соответствии с политикой в области качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды  , руководство и персонал СССРРР обязуется:

- соблюдать установившуюся профессиональную практику и добиваться высокого качества испытаний и измерений в строгом соответствии с требованиями нормативной и методической документации при постоянном повышении эффективности уровня диагностики.

- поддерживать высокий уровень обслуживания подразделений предприятия и заказчиков;

- поддерживать высокий уровень квалификации персонала;

- развивать СМК в сотрудничестве с другими подразделениями предприятия;

- выполнять требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.

- неукоснительно следовать о политике в области качества;

- знать и выполнять требования настоящего Руководства по качеству;

- постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, осваивать прогрессивные методы и приемы работы;

- устанавливать и совершенствовать организационные процедуры, направленные на обеспечение необходимого качества работ.

  - Руководители и персонал СССРРР ознакомлены с политикой в области качества, настоящим РК и следуют им в своей деятельности.

  - Ответственным за управление качеством СССРРР является начальник СССРРР.

  - Обязанностями ответственного за управление качеством являются:

- регулярная проверка, анализ и актуализация РК;

- ознакомление  с РК и изменениями к нему персонала СССРРР;

- организация работы по выполнению требований РК;

- контроль за ознакомлением участвующего персонала с  документацией, используемой для реализации положений настоящего РК;

- организация внутренних проверок и участие в их проведении при контроле функционирования СМК.

# Управление документацией

  - СССРРР установлены и поддерживаются процедуры управления документацией, являющиеся частью СМК.

  - СССРРР в своей деятельности руководствуется документами, включающими в себя:

- нормативно-правовые акты РФ;

- нормативные документы по испытаниям и измерениям;

- приказы и распоряжения руководителей ПМР, указания вышестоящих организаций.

- РК СССРРР ПМР;

- положение о СССРРР ПМР;

- распоряжения по СССРРР;

- инструкции должностные;

- документы об аттестации и повышении квалификации персонала;

- внутренние документы, регламентирующие процедуры и правила.

  - Для осуществления деятельности по управлению документацией распоряжением по СССРРР назначено ответственное лицо. Ответственный за документацию:

- определяет потребность подразделения в НД;

- организует своевременное изъятие всех аннулированных учтенных копий НД;

- вносит предложения по улучшению деятельности;

- запрашивает необходимые документы и информацию;

- обращается за помощью к руководителям подразделений ПМР в случаях затруднений с выполнением установленных положений по управлению документацией.

  - Документация, разрабатываемая в СССРРР и предназначенная для внутреннего пользования, подписывается начальником СССРРР. Если для реализации документа необходимо взаимодействие с другими подразделениями предприятия, документ подписывается начальником СССРРР и утверждается главным инженером или начальником ПМР.

  - Документы, вступающие в действие в СССРРР, подшиваются ответственным за документацию в соответствующую папку.

  - Отметка об ознакомлении участвующего персонала делается путем росписи оповещаемого в листке ознакомления или непосредственно на вступающем в действие документе.

  - Документы, утратившие силу, изымаются из всех мест их использования и сдаются в архив или уничтожаются ответственным за документацию.

  - Документы системы  качества, разрабатываемые в СССРРР, идентифицируются. К элементам идентификации относятся:

- название документа;

- дата выпуска;

- нумерация страниц;

- общее число страниц (указывается на каждой странице, кроме титульного листа) или отметка конца документа (подпись исполнителя).

  - Изменения в документы, разрабатываемые в СССРРР вносятся по решению начальника СССРРР путем замены всего документа.

  - Документы на бумажных носителях хранятся в соответствии с перечнем документации по СССРРР.

  - Для предотвращения несанкционированного внесения изменений в документы, хранящиеся на электронных носителях, доступ к ним ограничен паролями.

Дата внесения изменений регистрируется программными средствами.

  - Ведение Руководства по качеству возлагается на начальника СССРРР.

# Планы и заявки на выполнение работ.

  - Работы по испытаниям и измерениям выполняются по многолетним и годовым графикам, разработанным начальником СССРРР. Графики согласовываются со Службой технической эксплуатации   и утверждаются главным инженером ПМР.

  - Графики являются рабочими документами в СССРРР. Они хранятся в помещении СССРРР, в надлежащем виде и месте, где нет доступа для внесения несанкционированных изменений.

  - Испытания оборудования при аварийно восстановительных работах производятся с оформлением заявки утвержденной главным инженером ПМР или РМР.

  - Испытания оборудования или средств защиты сторонних организаций производятся по письменным заявкам с визой руководства ПМР.

# Приобретение услуг и запасов

  - В СССРРР ПМР существует процедура выбора и приобретения услуг и запасов.

  - К приобретаемым услугам относятся:

- аттестация испытательного оборудования;

- услуги по хроматографическому анализу трансформаторного масла;

- обучение персонала;

- методическая помощь при разработке документов и проведении других работ;

- ремонт оборудования.

  - К приобретаемым запасам относятся:

- средства измерений и испытательное оборудование;

- средства защиты;

- расходные материалы;

- НД;

- канцтовары.

  - Ответственность за своевременную подачу заявок на приобретение средств защиты, измерительных приборов, вспомогательного оборудования, расходных материалов и др. возлагается на начальника СССРРР.

  - Входной контроль приобретенного оборудования и осуществляется персоналом СССРРР. При этом производится проверка сопроводительной документации, комплектности и внешний осмотр.

# Обслуживание заказчиков

  - Основными принципами деятельности СССРРР в работе с заказчиками являются:

- всестороннее удовлетворение запросов;

- поддержание взаимной связи с заказчиком;

- предоставление заказчику или его представителю разумного доступа к соответствующим участкам СССРРР;

- обеспечение выполняемых работ.

# Претензии

  - Претензии от заказчиков поступают в виде писем, служебных записок или устно.

  - При поступлении претензии со стороны заказчика, она рассматривается начальником СССРРР в присутствии исполнителя и заказчика в трехдневный срок.

  - После анализа  претензии, в случае их правомерности, разрабатываются и проводятся корректирующие действия. Срок  выполнения корректирующего действия определяется в зависимости от сложности несоответствия и требований заказчика.

  - О результатах выполнения корректирующих мероприятий заказчик уведомляется письмом, служебной запиской или устно. Служебные записки и письма хранятся в СССРРР.

  - Контроль за выполнением и результатом корректирующего действия проводит начальник СССРРР.

  - В случае признания неправомерности предъявленных заказчиком претензий, СССРРР дает справку, где указываются аргументированные, конкретные причины, по которым претензии заказчика не могут быть приняты.

  - Если причины для отклонения претензий заказчика, представленные СССРРР, последним не принимаются, то заказчик вправе обращаться к руководству ПМР с целью разрешения возникших разногласий.

# Управление работами по испытаниям и измерениям, несоответствующими установленным требованиям

  - Несоответствующей работой СССРРР, являются нарушения установленного порядка испытаний и измерений, ошибки при оформлении документов (протоколов), не выполнение периодичности, некачественное обслуживание и пр.

  - Ответственным по управлению несоответствиями является начальник СССРРР. Идентификация и сообщение о несоответствиях  непосредственному руководителю является обязанностью персонала СССРРР.

  - Несоответствия в СССРРР выявляются при:

- анализе поступивших претензий от заказчиков;

- анализе записей, подтверждающих проведение испытаний и измерений;

- проверке деятельности СССРРР внешними организациями;

- проведении внутренних аудитов функционирования СМК в СССРРР;

- анализе со стороны руководства и т.д.

  - Действия по управлению несоответствиями включают в себя следующие этапы работ:

- регистрация несоответствия;

- приостановка, если это необходимо, выполнения работ до устранения несоответствия;

- анализ несоответствия и определение его причин;

- анализ возможных последствий несоответствия;

- разработка корректирующих и предупреждающих действий;

- проведение корректирующих и предупреждающих действий и пр.

  - Регистрация несоответствия производится в журнале проверки рабочих мест, с указанием характера несоответствия, принятого решения по проведению корректирующих мероприятий, срока устранения, отметки об устранении.

  - Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий осуществляет начальник СССРРР.

  - После устранения несоответствия производится дополнительная проверка с целью определения эффективности корректирующего действия и делается отметка об устранении несоответствия в журнале проверки рабочих мест, несоответствующих установленным требованиям.

# Корректирующие и предупреждающие действия

  - Корректирующие и предупреждающие действия вырабатываются и проводятся с целью:

- принятия мер по устранению или сведению к минимуму несоответствий (корректирующие действия);

- принятия мер по устранению потенциально возможных несоответствий (предупреждающие действия).

  - За организацию и  функционирование процесса управления корректирующими и предупреждающими действиями отвечает начальник СССРРР.

  - К корректирующим действиям относятся:

- пересмотр документов СМК и внесение изменений в них;

- разработка новых документов СМК;

- замена измерительных приборов и испытательного оборудования, их внеочередная поверка (аттестация);

- усиление внутреннего контроля за качеством работы персонала;

- ремонт помещений и др.

  - Чтобы снизить вероятность возникновения  несоответствий выполняются следующие предупреждающие действия:

- анализ работы СССРРР;

- техническая учёба;

- внутренние проверки;

- еженедельные оперативные совещания и пр.

  - Проведённые корректирующие и предупреждающие действия считаются эффективными, если результаты таких действий приводят к исключению или сведению до минимума повторения несоответствий. Эффективность определяют путем сравнения с результатами предыдущих аудитов, анализов, отчетов.

# Внутренние проверки

  - Внутренние проверки в СССРРР проводятся с целью контроля соответствия деятельности требованиям СМК, изложенным в настоящем РК, повышения качества организации и проведения работ.

  - Внутренние проверки СМК включают в себя:

- проверку выполнения положений РК;

- контроль качества работы персонала.

  - Внутренние проверки выполнение положения РК охватывают все элементы системы качества проведения работ, входящие в РК.

  - Результаты внутреннего контроля регистрируются в журнале проверки рабочих мест или оформляются актом проверки работающей бригады.

# Анализ со стороны руководства

  - Анализ СМК высшим руководством ПМР проводится в соответствии с графиками проверок.

# Персонал

  - СССРРР располагает персоналом, обеспечивающим выполнение планируемого объема работ.

  - Персонал имеет профессиональную подготовку и технические знания, необходимые для проведения испытаний и измерений.

  - Инженер СССРРР имеет должностную инструкцию, устанавливающую обязанности, полномочия и ресурсы, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы.

  - Персонал регулярно проходит обучение на курсах повышения квалификации.

# Помещения и условия окружающей среды

  - Помещения и передвижные лаборатории СССРРР имеют достаточные производственные площади для выполнения запланированного объема работ.

  - Состояние помещений и обеспечиваемые в нем условия отвечают требованиям санитарных норм, требованиям охраны труда и охраны окружающей среды.

  - Температура, давление и влажность при проведении испытаний и измерений контролируется поверенными гигрометром психрометрическим и барометром.

# Методики испытаний и измерений

  - СССРРР в своей деятельности использует методики испытаний и измерений согласованные с Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и утвержденные главным инженером ПМР.

  - Работы по испытаниям оборудования выше 1000 В производятся по технологическим картам (программам).

  - Для работ по измерению наведенного напряжения на ВЛ, измерению тока замыкания на землю сети 10-35 кВ, испытанию распределительной сети 10 кВ под рабочим напряжением составляются индивидуальные программы.

# Оборудование

  - СССРРР имеет измерительные приборы и вспомогательное оборудование, необходимые для проведения испытаний и измерений.

  - Приборы и оборудование содержатся в условиях, обеспечивающих их работоспособность, сохранность и защищенность от повреждения и преждевременного износа.

  - Измерительные приборы проходят поверку и имеют действующие свидетельства о поверке, а вспомогательное оборудование подвергается контролю работоспособности в соответствии с требованиями технической документации.

  - Выдача и прием измерительных приборов оформляется в журнале выдачи измерительных приборов.

  - С оборудованием работает уполномоченный персонал. Актуализированные инструкции по использованию и обслуживанию оборудования доступны для использования.

  - Поверка измерительных приборов организуется метрологической службой ПМР по графикам утвержденным главным инженером ПМР. По результатам поверки выдаются свидетельства об исправности измерительных приборов.

  - Проверка состояния высоковольтного оборудования лабораторий производиться СССРРР с оформлением протокола испытания, по графику утвержденному главным инженером ПМР.

  - Требования по техническому обслуживанию передвижных и стационарной лабораторий, указаны в соответствующих инструкциях по технической эксплуатации.

# Отчетность о результатах

  - Результаты испытаний и измерений высоковольтного оборудования фиксируются в рабочих журналах. Результаты испытаний трансформаторного масла заносятся в журнал испытания трансформаторного масла. Данные по испытанию маслонаполненного оборудования из рабочих журналов и журнала испытания трансформаторного масла заносятся в экспертно диагностическую систему «Альбатрос». Данные по испытаниям других видов оборудования в базу данных «Мультитест».

  - Результаты испытания средств защиты заносятся в журнал испытания средств защиты. На средства защиты ставится штамп установленной формы.

  - По результатам испытаний оформляются протоколы.

  - Оригиналы протоколов испытания оборудования ПМР хранятся в СССРРР. Срок хранения протоколов испытаний оборудования 35, 110 кВ – постоянно, остального оборудования – два периода испытаний.

  - Копии протоколов направляются в соответствующие службы ПМР.

  - При неудовлетворительных результатах в протоколах испытания оборудования ПМР указываются планируемые мероприятия по устранению выявленного несоответствия.  Сроки устранения согласовываются со службой владельцем оборудования и со службой технической эксплуатации  .  Мероприятия утверждает главный инженер ПМР.

  - Протокол с неудовлетворительными результатами регистрируется в «Журнале учета забракованного электрооборудования при испытаниях. (журнал дефектов)», и вручается под роспись лицу ответственному за устранение дефекта.

  - Нумерация протоколов ПМР выполняется в соответствии с многолетним графиком испытания оборудования. Например: 15-10.52 , где 15 - номер подстанции, 10 - год проведения испытания, 52 –  номер оборудования по многолетнему графику.

  - Нумерация протоколов анализа трансформаторного масла выполняется в соответствии с порядковым номером записи в журнале анализа трансформаторного масла. При этом указывается год проведения анализа и порядковый номер записи. Например: 10-258.

  - Нумерация протоколов испытания средств защиты для сторонних организаций  или оборудования не указанного в графиках, выполняется в соответствии с порядковым номером записи в журнале регистрации протоколов испытаний.

  - По результатам проведенных испытаний и измерений в службу технической эксплуатации   ежемесячно направляются следующие отчеты:

- отчет по выполненному объему работ за месяц;

- отчет по выявленным дефектам по результатам высоковольтных испытаний;

- отчет по выявленным дефектам по результатам анализа масла;

- отчет по выявленным дефектам по результатам тепловизионного контроля.

# Порядок обращения с руководством по качеству

  - Держателем подлинника настоящего документа является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .
Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) руководства по качеству является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение руководства по качеству является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований руководства по качеству осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований руководства по качеству персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящего руководства по качеству могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Руководство по качеству Службы изоляции и испытаний и измерений Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РК 14-801-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 10из 10 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом РК 14-801-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР | Петров П.П |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |