ПО Парижмонтажремонт     СССРРР           (

Выписка из журнала учета и содержания средств защиты по состоянию на 05.10.2010 года.

| № | Наименование защитного средства | ЛВИ-3 дата след. испытания | ЭТЛ-35 дата след. испытания | Стационарная дата след. испытания | Мастерская дата след. испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Указатель напряжения 35-110кВ | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | -- | -- |
|  | Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | -- | -- |
|  | Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | -- |
|  | Изолирующая штанга 35-110 кВ | 1 шт. 11.01.2012 | 1 шт. 11.01.2012 | -- | -- |
|  | Изолирующая штанга 10 кВ | 1 шт. 11.01.2012 | 1 шт. 11.01.2012 | -- | -- |
|  | Пассатижи изолирующие | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | -- | -- |
|  | Отвертка изолирующая | 1 шт. 11.01.2011 | 1 шт. 11.01.2011 | -- | -- |
|  | Диэлектрические перчатки | 2 пары 09.01.2011 | 2 пары 09.01.2011 | 2 пары 14.01.2011 | -- |
|  | Диэлектрические боты | 1 пара 10.01.2013 | 1 пара 11.01.2013 | -- | -- |
|  | Веревочное ограждение | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр | -- | -- |
|  | Заземляющая штанга для снятия заряда | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр | -- |
|  | Комплект плакатов безопасности | 1 комплект осмотр | 1 комплект осмотр | -- | -- |
|  | Диэлектрический коврик | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр | -- |
|  | Защитная каска | 1 шт на члена бригады осмотр | 1 шт на члена бригады осмотр | -- | -- |
|  | Предохранительный монтерский пояс | 1 шт на члена бригады 07.01.2011 | 1 шт на члена бригады 07.01.2011 | -- | -- |
|  | Канат бесконечный | 1 шт. 07.10.2010 | 1 шт. 07.10.2010 | -- | -- |
|  | Защитные очки | -- | -- | 1 шт. осмотр | 1 шт. осмотр |
|  | Устройство для прокола кабеля | 1 шт. 05.10.2010 |  |  |

05.10.2010

Начальник СССРРР                                               Петров П.П.